注水腹腔镜镜头和镜鞘项目采购（GXDDD20191002-FS）

单一来源采购征求意见公示

柳州市妇幼保健院申请注水腹腔镜镜头和镜鞘项目采购采用单一来源方式采购，该项目服务拟由广西利尔康商贸有限公司承担。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2019年10月8日起至2019年10月14日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见（单位的加盖公章）反馈至广西大德项目管理有限公司（联系人：钟霞，联系电话：0772-2120191）。

广西大德项目管理有限公司

2019年10月8日

单一来源采购专家论证意见表

时间：2019年9月30日

| 采购单位 | 柳州市妇幼保健院 |
| --- | --- |
| 使用单位 | 柳州市妇幼保健院 |
| 项目名称 | 注水腹腔镜镜头和镜鞘项目采购 |
| 项目金额 | 75万元 |
| 专家1论证意见 | 注水腹腔镜是将微型内窥镜经阴道后穹隆穿刺孔置入盆腔，借助生理盐水膨胀介质，观察不孕妇女盆腔解剖和输卵管病变的微创诊断方法，如今已发展到可以对盆腔后部细微粘连、子宫内膜异位症（EMs）和多囊卵巢综合征（PCOS）、宫外孕等进行诊断及治疗的妇科内窥镜技术。 柳州市妇幼保健院现有史托斯TC200设备一台，为保障医院连台手术的需求，须采购5台注水腹腔镜镜头（26120BA）、内鞘（26153BI）和外鞘（26153BO）。本次需采购的注水腹腔镜镜头和镜鞘为KARL STORZ公司产品，属于现有设备专用配套配件，且易损易耗，其他生产厂家生产的同类配件无法与之兼容使用。KARL STORZ公司为史托斯TC200及其注水腹腔镜镜头和镜鞘的唯一制造商。该公司生产的经阴道注水腹腔镜的特点为：1.Hopkins®II专利柱状晶体镜及特别设计的穿刺系统，在能提供高清晰度的同时更易于进行后腹膜的穿刺；2.可直视下对双侧输卵管及卵巢进行诊断和治疗；3.微创设计，镜子仅2.9mm，减少病人痛苦，缩短住院时间；4.可同时开展经阴道注水腹腔镜和宫腔镜手术，可与采购单位原有设备及器械配套使用；目前市面上只有卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司注水腹腔镜符合采购人要求。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是KARL STORZ GmbH & Co. K中国区域的子公司。卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权广西利尔康商贸有限公司为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定广西利尔康商贸有限公司为本项目的供货服务单位。 专家姓名： 孙晋南 工作单位： 柳州市红十字会医院 职称： 副主任医师 |
| 专家2论证意见 | 注水腹腔镜是将微型内窥镜经阴道后穹隆穿刺孔置入盆腔，借助生理盐水膨胀介质，观察不孕妇女盆腔解剖和输卵管病变的微创诊断方法，如今已发展到可以对盆腔后部细微粘连、子宫内膜异位症（EMs）和多囊卵巢综合征（PCOS）、宫外孕等进行诊断及治疗的妇科内窥镜技术。 柳州市妇幼保健院现有史托斯TC200设备一台，为保障医院连台手术的需求，须采购5台注水腹腔镜镜头（26120BA）、内鞘（26153BI）和外鞘（26153BO）。本次需采购的注水腹腔镜镜头和镜鞘为KARL STORZ公司产品，属于现有设备专用配套配件，且易损易耗，其他生产厂家生产的同类配件无法与之兼容使用。KARL STORZ公司为史托斯TC200及其注水腹腔镜镜头和镜鞘的唯一制造商。该公司生产的经阴道注水腹腔镜的特点为：1.Hopkins®II专利柱状晶体镜及特别设计的穿刺系统，在能提供高清晰度的同时更易于进行后腹膜的穿刺；2.可直视下对双侧输卵管及卵巢进行诊断和治疗；3.微创设计，镜子仅2.9mm，减少病人痛苦，缩短住院时间；4.可同时开展经阴道注水腹腔镜和宫腔镜手术，可与采购单位原有设备及器械配套使用；目前市面上只有卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司注水腹腔镜符合采购人要求。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是KARL STORZ GmbH & Co. K中国区域的子公司。卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权广西利尔康商贸有限公司为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定广西利尔康商贸有限公司为本项目的供货服务单位。 专家姓名：黄瑞民 工作单位：柳州市工人医院 职称：高工 |
| 专家3论证意见 | 注水腹腔镜是将微型内窥镜经阴道后穹隆穿刺孔置入盆腔，借助生理盐水膨胀介质，观察不孕妇女盆腔解剖和输卵管病变的微创诊断方法，如今已发展到可以对盆腔后部细微粘连、子宫内膜异位症（EMs）和多囊卵巢综合征（PCOS）、宫外孕等进行诊断及治疗的妇科内窥镜技术。 柳州市妇幼保健院现有史托斯TC200设备一台，为保障医院连台手术的需求，须采购5台注水腹腔镜镜头（26120BA）、内鞘（26153BI）和外鞘（26153BO）。本次需采购的注水腹腔镜镜头和镜鞘为KARL STORZ公司产品，属于现有设备专用配套配件，且易损易耗，其他生产厂家生产的同类配件无法与之兼容使用。KARL STORZ公司为史托斯TC200及其注水腹腔镜镜头和镜鞘的唯一制造商。该公司生产的经阴道注水腹腔镜的特点为：1.Hopkins®II专利柱状晶体镜及特别设计的穿刺系统，在能提供高清晰度的同时更易于进行后腹膜的穿刺；2.可直视下对双侧输卵管及卵巢进行诊断和治疗；3.微创设计，镜子仅2.9mm，减少病人痛苦，缩短住院时间；4.可同时开展经阴道注水腹腔镜和宫腔镜手术，可与采购单位原有设备及器械配套使用；目前市面上只有卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司注水腹腔镜符合采购人要求。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是KARL STORZ GmbH & Co. K中国区域的子公司。卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权广西利尔康商贸有限公司为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定广西利尔康商贸有限公司为本项目的供货服务单位。 专家姓名：刘泽潮 工作单位：柳州城市职业学院 职称：高级经济师 |