| 公开招标文件 |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | 0633-1740126B7840 |
| 项目名称： | 柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机 |
| 联系电话： | 0772-3700157 |
| 传 真： | 0772-3700157 |

| 招标人： | 柳州市妇幼保健院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 广西机电设备招标有限公司 |

2017年6月

说     明

投标人对招标文件的购买、投标保证金的缴纳及退还、中标通知书的领取、代理服务费的支付等有关事项如有疑问，可通过以下方式了解具体办理过程。

一、登录广西招标采购网（www.gxbidding.com）首页“业务指南”板块/“办事指南”栏目查询或下载。

二、关注广西机电设备招标有限公司微信公众号，通过“办事指南”查询。

扫码可关注微信公众号

注：办事指南与招标文件如有描述不一致，请以招标文件描述为准。

目    录

第一章  公开招标公告	4

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知前附表	10

第四章  评标方法及评分标准	21

第五章  合同主要条款格式	24

第六章  投标文件格式	30

- 第一章  公开招标公告

柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机招标公告

广西机电设备招标有限公司受招标人委托，就柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称：柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机

二、项目编号：0633-1740126B7840

三、招标方式：公开招标

四、项目概况及采购内容：全数字化平板乳腺X线机，1套，详见招标文件。

五、合格投标人的资格要求：

1．投标人具有国内独立企业法人资格，具有有效的医疗器械生产或经营许可证，并在人员、经验、资金等方面具有与本项目招标文件要求相适合的能力。

2．本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1．发售时间：2017年   月   日至2017年   月   日（工作日），上午8:30分至12:00分，下午14:30分至18:00分。

2．发售地点：广西机电设备招标有限公司（广西柳州市城中区东环路230号居上V8城A座17层柳州分公司）。

3．售价：招标文件每本500元，售后不退。

4.购买招标文件时授权代表需提供以下证明材料：

（1）加盖公章的原件：法人授权委托书；

（2）加盖公章的复印件（原件备查）：授权代表身份证；营业执照副本；中华人民共和国医疗器械生产许可证或经营许可证。

七、投标保证金：

1．投标保证金：人民币 伍 万元整（¥50,000.00）

2．投标人应于2017年   月   日开标截止时间前将投标保证金以转账、电汇等非现金形式交至广西机电设备招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行，银行账号：1705012090027723（联行号313611017053），开户名称：广西机电设备招标有限公司。

八、投标截止时间和地点、开标时间及地点：

1．投标人应于2017年   月   日上午9时前将投标文件密封送交到广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室（广西柳州市城中区东环路230号居上V8城A座17层），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

2．本次招标将于2017年   月   日上午9时在广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）

九、网上查询地址：

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西招标采购网（www.gxbidding.com）、柳州市妇幼保健院网(www.lzsfy.com)。

十、联系方式：

招标人：柳州市妇幼保健院

联系人：招标办

联系电话：0772-2803905

地址：柳州市城中区映山街50号

招标代理机构：广西机电设备招标有限公司

联系人：莫工、覃工

联系电话：0772-3700157

地址：广西柳州市城中区东环路230号居上V8城A座17层（柳州分公司）

广西机电设备招标有限公司

2017年   月   日

- 第二章  招标项目采购需求

| - 项目要求及技术需求 - 本项目投标产品必须用原装进口产品，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，否则其投标无效。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 |  |  |  |
| 1 | 全数字化平板乳腺X线机 | 数量 |  |  | 1套 |
|  |  | 技术需求 |  |  | 1.设备用途：用于乳腺疾病诊断、早期妇女乳腺疾病普查。 2. 技术参数：必须为原装进口产品，机型为最新机型，采用最新的软硬件版本。 2.1 高压发生器 2.1.1频率≥50kHz 2.1.2功率≥ 3.0KW 2.1.3最大mA≥100mA 2.1.4最大mAs≥ 500mAs 2.1.5最低KV≤23KV 2.1.6最大曝光时间：≥ 4s 2.2 X射线球管 2.2.1焦点尺寸≤ 0.1mm /0.3mm 2.2.2最大阳极热容量≥ 160kHU 2.2.3最大阳极转速≥ 8500rpm 2.2.4靶面设计：双靶角（≤16°/22°）或单靶角（≤20°） 2.2.5阳极靶材料（双靶面）：钼、钨或钼、铑 2.3 机架 2.3.1等中心C臂设计，电动或手动升降旋转控制，手柄和脚闸控制，电磁锁定 2.3.2C臂旋转角度≥300° 2.3.3SID≥60cm 2.3.4C臂旋转控制：电动/手动 2.3.5机身双侧控制面板，避免左右内外侧斜位时，C臂球管遮挡住控制面板而操作困难。 2.3.6具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确。 2.3.7C臂可折叠式设计 2.4 压迫装置 2.4.1压迫板≥24×29cm 2.4.2曝光后压迫板自动或手动松开 2.4.3压迫力和乳房厚度显示 2.4.4电动操作时有2个以上速度等级 2.4.5压迫力手动和电动控制 2.4.6预设停止压力功能即分段压迫让患者更能够承受较大的压迫力 2.5 曝光控制模式 2.5.1AEC自动曝光传感器：具备 2.5.2AEC探测器单元数量≥20个 2.5.3AEC传感器工作方式：独立工作、自动选择被激活的探测器单元/位置 2.5.4栅比≥5：1，31线/cm 2.6 数字化平板接收器 2.6.1非晶硒（α-Se）或碘化铯－非晶硅全域数字化平板探测器，尺寸≥21×28 cm 2.6.2像素尺寸≤100μm 2.6.3成像灰阶≥14bit 2.6.4读取时间≤1.5s 2.6.5数字探测器量子捕获效率DQE≥50% 2.7 图像采集工作站 2.7.1显示器≥19”， 著名品牌3M医用液晶显示器。 2.7.2工作站内存≥2G，最新一代SAS串行连接硬盘≥140GB 2.7.3CD-ROM 2.7.4图像处理功能：缩放、平移、旋转、翻转、透镜、测量、窗宽、窗位、测量、边缘增强功能等 2.7.5采集工作站具备DICOM 3.0接口，支持DICOM病人列表、传输、打印、查询、存储功能 2.8 乳腺诊断工作站 2.8.1显示器≥21”，5M医用液晶显示器，台数：≥2台 2.8.2 Windows或Unix操作系统 2.8.3 图像处理功能：缩放，测量，反转，标记功能等乳腺专用处理功能 2.8.4 诊断工作站具备DICOM3.0传输、储存、查询等功能 2.9 三维活检穿刺导引系统 2.9.1基于平板探测器采集处理系统，不接受CCD模式 2.9.2基本活检位范围≥180° 2.9.3活检时倾斜角度≥±15° 2.9.4曝光范围≥4000mm² 2.9.5步进精度≤0.1mm 2.9.6 Z轴定位精度≤1mm 2.9.7 X、Y轴定位精度≤1mm 2.9.8具备电动压迫功能 2.9.9曝光后压迫器不自动弹起 2.9.10具备安全开关 2.9.11具备穿刺导引专用束光器 2.9.12具备无滤线栅暗盒 2.9.13穿刺导引操作界面集成于采集工作站内 2.9.14保证穿刺导引操作界面是最新款软件 2.9.15可与其它乳腺活检系统相关联 2.10其他 2.10.1提供面部防护屏 2.10.2提供曝光手柄或提供操作台隔室曝光功能 2.10.3提供两件多功能脚踏板 2.10.4脚踏可控制整机升降和压迫板压力 2.11设备具有CE或者FDA或CFDA认证证书。 2.12可后期升级三维断层系统。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、质保不少于1年，终身维护。2、承担接入PACS和Lis系统的费用。 |  |
| 配置要求 |  |  |  | 标配+三维活检穿刺导引系统 |  |
| 供货时间要求 |  |  |  | 签订合同后3个月内 |  |
| 其它要求 |  |  |  | 1、企业三证：投标人有效的“营业执照”副本复印件；有效的国家或地方“税务登记证”复印件（已经办理“三证合一”的投标人，不须提供）；有效的“组织机构代码证”复印件（已经办理“三证合一”的投标人，不须提供）；医疗器械生产或经营许可证； 2、制造商直接参加投标的需提供产品三证：有效医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗设备的有效中华人民共和国医疗器械注册证、厂家或区域代理售后服务承诺书。 3、承担2人次到区内外安装有相同型号设备医院学习一周的费用。 |  |
| 三、供应商的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | ▲1. 供应商需提供2014年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ▲2. 投标人属地检察机关出具的投标人自2014年1月至本项目公告发布之日的无行贿犯罪档案记录证明复印件。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 1、投标人自2014年1月1日以来完成过类似项目成功案例（须提供单项合同金额100万（含100万）以上的合同复印件及验收报告复印件，截标前提供原件，由评标委员会进行核查，如不提供的该项不予加分； 2、投标人自2014年1月1日以来获得重合同守信用、先进企业、纳税大户等与企业生产经营相关的奖项复印件； 3、投标人通过ISO国际质量管理体系认证的（提供有效的ISO认证证书复印件）； |  |  |
| 供货证明 |  |  | ▲提供制造厂商出具的产品销售授权书或区域代理证书或保证供货有效证明（如制造商参加投标可不提供）。 |  |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准。 |  |  |
| 四、招标人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 招标人的特殊要求及说明 |  |  | 无。 |  |  |
| 五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机 项目编号： |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ▲3 | 投标保证金：人民币伍万元整（¥50,000.00） 投标人应于2017年 月 日在开标截止时间前将投标保证金以转账、电汇等非现金形式交至广西机电设备招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行，银行账号：1705012090027723（联行号 313611017053），开户名称：广西机电设备招标有限公司。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间答疑与澄清：投标截止时间10日前。 |
| ▲7 | 投标文件组成： （1）开标一览表 1 份； （2）投标文件正本 1 份；副本 4 份； （3）投标文件电子版1 份，提供形式：U盘。 投标文件电子版必须与纸质投标文件一致，内容必须包括： ①投标文件所有页面的扫描件（含所有签字及盖章部分）电子版，为保证电子版不可编辑，格式必须为PDF或JPEG（电子版可以将签字盖章部分扫描后插入投标文件电子文档后以PDF或JPEG格式输出生成）。 ②投标报价明细表须额外提供一份格式为Word或Excel的电子版。 ③投标文件电子版文件应按目录顺序编排，与纸质文件目录顺序一致。如出现少页漏页或与纸质投标文件不一致的情况，以纸质投标文件为准，但由此造成的责任由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标截止时间：2017年 月 日上午9：00（北京时间）。 投标截止地点：广西柳州市城中区东环路230号居上V8城A座17层广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室，逾期送达或未密封的投标文件将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间：2017年 月 日上午9：00（北京时间）。 开标地点：广西柳州市城中区东环路230号居上V8城A座17层广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：招标代理机构在招标人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西招标采购网（www.gxbidding.com）、柳州市妇幼保健院网(www.lzsfy.com)。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，招标采购单位退还未中标供应商的投标保证金。2、中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5个工作日内退还。3、投标人自行承担因未能提供准确的银行帐号信息导致投标保证金无法及时退还的责任。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 15 | 付款方式：本项目无预付款，货到验收合格后30天内支付总额的 80 %，安装调试完毕正常运行十二个月后支付总额的15%（不计息），5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题30天内付清。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：90天。 |
| 17 | （1）招标代理机构向中标人收取代理服务费。本项目代理服务费按下述标准以差额定率累进制计算收取，具体标准如下： 代理服务收费标准（费率） 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100-500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500-1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000; 5000 0.5％; 0.25％; 0.35％. 例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，招标代理服务费按以下方式计算： 100万元×1.5％＝1.5万元 （200-100）×1.1％=1.1万元 收费＝1.5+1.1=2.6万元 （2）中标人在结果公示后中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；招标代理机构在发出中标通知书的时也可从中标人的保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按《保证金退还申请书》列明的账户退回。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理单位。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于投标人须知前附表所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1．招标采购单位系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2．“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3．“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6．“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

▲本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1．本项目不允许转包。

2．本项目不可以分包。

- （八）特别说明

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包项目的采购活动。出现上述情况的，相关供应商的投标均作无效处理。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

同一家制造商授权多家代理商参加投标的，评审时按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2．投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1．潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1．公开招标公告；

2．招标项目采购需求；

3．投标人须知及前附表；

4．评标办法及评分标准；

5．合同主要条款格式；

6．投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4．招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5．招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（开标一览表需单密独封递交）。

1．资信及商务文件

▲（1）投标保证金收据（可单独提交）。

▲（2）投标声明书。

▲（3）法定代表人授权委托书（须附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件）。

▲（4）统一社会信用代码的营业执照副本复印件（未办理“三证合一”的供应商需提交营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本）。

▲（5）制造厂商出具的产品销售授权书或区域代理证书和证供货有效证明（如制造商参加投标可不提供）。

▲（6）有效医疗器械生产许可证或经营许可证。

▲（7）医疗设备的有效中华人民共和国医疗器械注册证。

▲（8）供应商需提供2014年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

▲（9）商务响应表

（10）所投货物自2014年1月1日以来完成过类似项目成功案例（须提供单项合同金额100万（含100万）以上的合同复印件及验收报告复印件，截标前提供原件。

▲（11）主要设备材料的制造商或区域代理对本项目的售后服务承诺

（12）距招标人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况

▲（13）投标人属地检察机关出具的投标人自2014年1月至本项目公告发布之日的无行贿犯罪档案记录证明复印件。

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（有时提供）：

（15）投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月的财务会计报表（有时提供）。

（16）投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月依法缴纳税费证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）（有时提供）。

（17）投标截止时间前6个月内，供应商为本项目授权代表连续3个月的社保缴费证明记录复印件（有时提供）。

2．技术文件

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

- 产品出厂标准、质量检测报告。

- 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

- 招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

- 设备配置清单。

- 技术响应表（必须提供）（格式见第六章附件）。

- 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

- 项目实施人员一览表。

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

3．报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1．自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- （五）投标保证金

▲1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．投标保证金交纳形式：转账、电汇。

3．未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4．中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向招标代理机构提供两份合同复印件）。

5．保证金不计利息。

6．投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1．投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应将投标文件装订成册，正本1份，副本5份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4．投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1．投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封，在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封并单独递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分包号或标段号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2．逾期送达或未按规定密封、盖章、标记的投标文件将被拒绝或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3．投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1．在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

- 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

- 投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，未按招标文件规定要求签署盖章，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的。

- 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

- 项目不齐全或者内容虚假的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

- 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

- 未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

- 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

- 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

- 报价超出采购预算金额，招标人不能支付的。

- 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4．被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1．开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2．主持人介绍参加开标会的人员名单；

3．主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4．投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5．按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6．唱标；

7．招标代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8．开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和招标人代表组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1．形式审查

招标人代表和招标代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2．实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2．投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）自中标供应商确定后2个工作日内，招标代理机构在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西招标采购网（www.gxbidding.com）、柳州市妇幼保健院网(www.lzsfy.com)发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出。异议书面材料中应含有异议内容及有效的证明材料，并保证提出内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性。投标人应要求招标人或招标代理机构进行签收。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其他事项

（1）中标服务收费由招标代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准详见投标人须知前附表。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件及澄清文件（如有）为评标依据。

（三）评标方法：综合评分法

（四）评标程序：

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2、澄清有关问题。

3、比较与评价。

4、推荐中标候选供应商名单。

（五）评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与“评标委员会”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

- 二、评分标准

（一）评分因素

1、价格分：45分

2、货物性能分：27分

3、财务状况分：2分

4、服务方案及承诺分：18分

5、信誉与业绩分：8分

评标总得分＝1+2+3+4+5＝100分

注：各分项评分如非整数的，按四舍五入保留小数点后2位。

（二）评分细则

1、价格分 45分；

价格分计算公式：

投标人有效最低投标报价

某有效投标人价格分=                            ×45分

某投标人有效投标报价

2、货物性能分27分；

（1）货物性能分：按档次打分                                  满分21分

由评委在打分前根据投标人投标文件中货物技术参数、性能要求，集体讨论确定“一档、二档、三档”，并按此标准确定投标人所属档次后,在相应档次内由评委独立打分。

一档0.1～6分；

二档6.1～14分；

三档14.1～21分。

（2）设备可靠性分：按档次打分                                   满分6分

由评委在打分前根据投标人所投产品品牌在生产商中的行业信誉、品牌知名度和所投产品的先进性、稳定性横向对比，集体讨论确定“一档、二档、三档”，并按此标准确定投标人所属档次分值：

一档（0.1～2分）：生产企业信誉较差，同比产品较差，稳定性较差；

二档（2.1～4分）：生产企业信誉一般，同比产品一般，稳定性一般；

三档（4.1～6分）：生产企业信誉较好，同比产品较优，稳定性较好。

3、财务状况分2分

以投标人2014年、2015年的财务报表进行评价（年度财务报表均应加盖审计单位审计章），财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的或不提供的不得分。

4、服务方案及承诺分18分；

（1）服务方案及承诺：按档次打分                               满分12分

投标人的售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、售后维护方式、售后保障能力等方面综合评定为一般的得0.1～4分；良好的得4.1～8分；优秀的得8.1～12分。（满分12分）

(2)投标产品在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年增加1分 (以设备生产厂家承诺为准)                                                     满分6分

5、信誉与业绩分8分。

（1）企业信誉分                                               满分3分

投标人自2014年1月1日以来获得重合同守信用、先进企业、纳税大户等与企业生产经营相关的奖项复印件。

（获得地级市一级奖项每一项为1分，获得省（部）级以上奖项每一项为2分，如同时具备地级市、省（部）级以上奖项的，以省（部）级以上为准）

（2）企业认证分                                               满分1分

投标人通过ISO国际质量管理体系认证的（提供有效的ISO认证证书复印件）得1分。

（3）业绩分                                                   满分4分

投标人自2014年1月1日以来完成过类似项目成功案例（须提供单项合同金额100万（含100万）以上的合同复印件及验收报告复印件，截标前提供原件，由评标委员会进行核查，如不提供的该项不予加分，每一项加1分最多得4分。

6、总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐前三名为中标候选供应商。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展招标活动。

- 第五章  合同主要条款格式

采购合同

| 合同编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位(甲方)： |  |  |  |
| 供应商(乙方)： | 项目名称和编号： |  |  |
| 签订地点： | 签订时间： 年 月 日 |  |  |

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1．乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：                    。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1．交货时间：                      ，地点：                          。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．招标人委托招标代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                      。

第七条 售后服务、保修期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物保修期：                               。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式和保证金

1．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2．资金性质：                  。

3．付款方式：本项目无预付款，货到验收合格后30天内支付总额的 80 %，安装调试完毕正常运行十二个月后支付总额的15%（不计息），5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题30天内付清。

第九条 质量保证金

按本合同第八条的规定执行。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场处理。

3．在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4．上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1．除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经招标人同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

第二十条 签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．中标通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方(章) 柳州市妇幼保健院 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1．投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2．投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件格式

目录

（由投标人自行编制）

资信/商务文件

1．投标保证金缴纳证明（复印件，格式略）

2．投标声明书格式：

投标声明书

致：____________（招标采购单位名称）：

_____________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____________（姓名）系_____________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

3．我方及由本人在最近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3．法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________________（招标采购单位名称）：

我________________（姓名）系______________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

（未附身份证复印件授权委托书无效）

投标人公章：

年    月    日

4．统一社会信用代码的营业执照副本复印件（未办理“三证合一”的供应商需提交营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本）。

5．制造厂商出具的产品销售授权书或区域代理证书或保证供货有效证明（如制造商参加投标可不提供）。

6．有效医疗器械生产许可证或经营许可证。

7．医疗设备的有效中华人民共和国医疗器械注册证。

8．投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月的财务会计报表。

9．投标截止时间前6个月内，供应商连续3个月依法缴纳税费证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）。

10．投标截止时间前6个月内，供应商为本项目授权代表连续3个月的社保缴费证明记录复印件。

11. 供应商需提供2013年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

12.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

13．投标人类似成功案例的业绩证明（附中标书或合同复印件）。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：未附中标书或合同复印件的业绩无效。

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

14．主要设备材料的制造商对本项目的售后服务承诺。

制造商授权及售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们          （制造厂商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            。兹指派按                 （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1．代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2．作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3．我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4．我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5．我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6．我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

15．距招标人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

16．投标人属地检察机关出具的投标人自2013年1月至本项目公告发布之日的无行贿犯罪档案记录证明复印件。

17. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

技术文件

1．对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）

2．投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状。

3．产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由招标人在投标前组织的精度实测数据）。

4．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

5．招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

6．设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人公章：                          日  期：

7．技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求逐条在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人公章：                          日 期：

8．投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

11．优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 （耗材、试剂、备件等商品名称） | 规格 | 产地 | 单位 | 报价或中标价 | 供应优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                        日 期：

12．投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

13．投标人需要说明的其他文件和说明。

报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本投标有效期自开标日起______日。

4．如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6．我单位投标保证金请按下表账户信息无利息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日  期：：         年   月   日

备品备件、试剂、专用耗材报价表

若该设备涉及到备品备件及需要使用备品备件、试剂或耗材的，须列出其备品件、试剂、耗材的名称、规格、价格。

| 序号 | 备品备件及需要使用试剂或耗材等商品名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：

日 期：

3．开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

4．开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封并尽量单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：       年      月      日

投标保证金退还申请书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的柳州市妇幼保健院全数字化平板乳腺X线机招标项目编号为（0633-1740126B7840)的投标，并递交了投标保证金伍万元，在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付。

如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金内扣除该笔款项，余款按下列账户无利息退回。

2．我单位投标保证金请按下表账户信息无利息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

说明：

1．为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

2．如因未及时提供此书或上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。

3．如投标人未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。

4．广西机电设备招标有限公司财务部联系方式

电  话：0771-2821398    传  真：0771-2843545

联系人：吴茜

5．此书不允许装订入投标文件中，应按规定单独封装并连同投标文件递交。