广 西 建 信 建 设 项 目 管 理 有 限 公 司

招标文件

项目名称：PACS系统采购

项目编号：GXJXZBLZ2017-025

招标人：柳州市妇幼保健院

招标代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

二〇一七年六月

目    录

第一章：公开招标公告…………………………………………2

第二章：招标项目采购需求……………………………………4

第三章：投标人须知……………………………………………25

第四章：评标方法及评标标准…………………………………36

第五章：合同主要条款格式……………………………………39

第六章：投标文件格式…………………………………………43

注：本招标文件共68页（不包括封面），请投标人在购买招标文件时自行核对。如发现有缺损现象，请于购买招标文件24小时内向招标代理机构提出，否则由此造成的一切后果由投标人负责。

第一章

广西建信建设项目管理有限公司关于PACS系统采购的公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等规定，受招标人委托，现就柳州市妇幼保健院的PACS系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称：PACS系统采购

二、项目编号：GXJXZBLZ2017-025

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：PACS系统采购1套，具体内容详见招标文件第二章《招标项目采购需求》。

五、资金来源:单位自筹，已到位。

六、投标人的资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具备独立法人资格并满足《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的PACS系统生产厂家或供应商；

2、投标人须具备主体软件有效的计算机软件著作权证书或原厂授权函；

3、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的发售：

1、发售时间：（北京时间，下同）2017年6月  日至2017年6月  日（工作日9时至16时）。

2、发售地点：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋20楼8-12号广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司。

3、售价：招标文件售价每本250元，售后不退。

4、投标人在购买招标文件时，必须提交以下资料：①有效的营业执照副本复印件；②有效的资质证书复印件③有效的法定代表人授权委托书原件或介绍信原件及经办人身份证复印件。上述资料必须加盖单位公章，否则不予受理（备注：已买招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格）。

八、投标保证金：

投标人应于2017年6月  日17时（以银行实际入账时间为准）前将投标保证金以电汇、转帐、网银（银行打印盖章）等非现金形式足额交至以下投标保证金专户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金：

开户名称：广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司

开户银行：柳州银行高新技术开发区支行

银行账号：7030 3500 0000 0001 0750

九、投标截止时间和地点：

投标文件开始接收时间：2017年6月   日上午9时00分；投标人应于2017年6月  日上午9时30分前将投标文件密封送交到柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司开标室，逾期送达将予以拒收。

参加投标的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效证件（法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件和身份证原件），无有效证件的投标文件将予以拒收，经验证后递交文件。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2017年6月  日9时30分整在柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司开标室开标，投标人可以派法定代表人或授权代表出席开标会议。

十一、网上查询地址：

柳州市妇幼保健院网(www.lzsfy.com)、广西建信建设项目管理有限公司网（www.gxjxzx.net ）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）

十二、业务咨询：

招标人：柳州市妇幼保健院

地址：柳州市城中区映山街50号

联系人：柳州市妇幼保健院招标办   联系电话：0772-2803905

招标代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋20楼8-12号

联系人：刘慧娴    联系电话：0772-3599672    传真：0772-3599672

广西建信建设项目管理有限公司

2017年6月  日

第二章  招标项目采购需求

- 说明：

- 1、投标人所投产品实质上应同等于或优于本一览表中的需求描述和技术参数；

- 2、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3、本采购需求中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

4、带▲号参数必须满足，否则技术分为零分；商务条款及其它内容必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

| - 序号 | - 采购内容 |  | - 数量及单位 | - 项目要求及技术需求 | - 设备属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PACS系统 |  | - 1套 | 用于全院医学影像的档案管理、影像管理，检查阅片、编辑报告，以及跨部门的远程支持等, 其中关键模块需求有： (1) MPR多平面重建软件包 (2) 三维重建软件包 (3) 容积匹配处理软件包 (4) 血管追踪模块 (5) 心脏检查模块 (6) 心脏分析模块 (7) 冠状动脉分析模块 (8) 钙化积分模块 (9) 肿瘤病变管理软件包 (10)乳腺影像处理软件包 (11)即时通讯模块 (12)报告分发模块 具体要求见附表一 | - 主体 |
| - 2 | - 服务器 |  | - 3台 | - 用于PACS系统影像和数据的处理,具体要求见附表二 | - 附属硬件设备 |
| - 3 | - 存储设备 |  | - 1套 | - 用于影像文件和报告文件的存储,具体要求见附表三 | - 附属硬件设备 |
| - 4 | - 医学影像专业显示器 |  | - 5台 | - 用于医学影像放射科、骨科、妇科（肿瘤）等科室的影像高质量阅片,具体要求见附表四 | - 附属硬件设备 |
| 项目建设内容 |  | 1、在医院相关影像科室构建PACS/RIS系统网络，将普放、CT/MR、内镜、超声、介入等所有影像设备连入PACS网络。 2、接入分院的放射及超声设备，对分院所产生的数据进行集中存储。 3、实现医技科室所有影像的登记、质控和数字诊断报告流程。 4、针对大量CT/MR快速、准确诊断需要，实现对于MPR、V3D高级处理功能的应用需求。 5、针对超声、内镜的应用需求，增加相应的影像信息系统，实现超声、内镜的数字化流程，提高工作效率。 6、部署临床浏览系统，将患者的放射影像及报告信息通过WEB方式发布到全院，让临床可以更快更完整的得到整合的患者信息。 7、实现与医院HIS系统、电子病历等临床信息系统的集成，实现整个医院范围内影像及相关医疗信息的数字化传输、交换和共享。 8、建设放射影像远程会诊平台数据基础平台，为未来接入下端医院进行放射影像的远程会诊提供服务支撑。 |  |  |  |
| 有无专用耗材、配件 |  | - 如投标人所投项目主体及附属硬件设备有选配模块，请列出清单并表明价格。 |  |  |  |
| - 产品要求 |  | 1、本采购项目主体和附属硬件设备均须获得原厂授权。 2、供应商所提供的产品若为进口产品，须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，招标人可要求供应商供货时提供相关报关材料； |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| - 验收标准 |  | 1、 本项目主体（PACS系统）各功能模块上线稳定运行1个月且完成相关历史数据迁移，视为系统模块验收合格。 2、 本项目附属硬件设备上线连续运行1个月内无故障，视为附属硬件设备验收合格。 设备经招标人验收合格签字后，并不能免除供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求时，招标方有权要求更换并同时有权要求索赔。 |  |  |  |
| - 质保期 |  | 本次采购所涉及软件系统应提不少一年的原厂维保服务，硬件设备应提不少一年的原厂维保服务。 |  |  |  |
| - 交货方式 - 及技术服务要求 |  | - 1、中标人负责免费送货上门并安装、调试。 - 1.1、中标人在合同签订之日起15个工作日内完成硬件设备到场安装和调试。 - 1.2、中标人在甲方通知进场之日起10个工作日内进场并完成软件系统的初始安装。 - 1.3、中标人在软件系统初始安装结束后4个月内完成系统正式上线运行所需的数据准备、设备接入、二次开发和操作培训。 - 2、投标人提供的货物必须是具有合法销售途径的原装全新合格产品（出具产品出厂检验合格证书），禁止外包或外购劣质产品。 - 3、本项目所涉产品到货时需提供货物清单。 - 4、有专业人员对招标人临床操作人员进行专业的现场培训，并对招标人维修工程师免费进行维护、维修培训，提供全套操作手册和维修手册。 - 5、投标人报价包括包装费、检验费、运输费、装卸费、税费等相关费用；投标人负责卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品的完整，因运输和卸货造成破损由中标人 无偿调换。 |  |  |  |
| - 交货时间及地点 |  | - 1、交货时间：自签订合同之日起180天内验收合格后并交付使用。 - 2、交货地点： 广西柳州市内招标人指定地点。 |  |  |  |
| - 付款条件 |  | 1、硬件设备验合格之日起15个工作日内招标人支付中标人硬件价款的80%，硬件设备价款的15%在设备验收合格之日后第12个月支付，剩余5%的尾款作为硬件设备质保金在设备维保期内以年为周期支付，在周期到满之日起7个工作日内支付。 2、软件系统进场实施后15个工作日内招标人支付软件系统总价款的30％。 3、软件模块验收合格后15个工作日内招标人支付验收合格模块价款的40％。 4、本项目软件系统免费维护期到期后15个工作日内招标人支付软件系统价款的30％。 |  |  |  |
| - 原厂商授权 |  | ▲本次项目投标人应出具所投项目主体（PACS系统）和附属硬件设备的有效的原厂投标授权函原件、原厂供货证明原件和原厂提供针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |  |  |  |
| - 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 1、生产厂家或供应商能提供本地化服务，有固定的配备专业的维修工程师，并提供联系电话及地址。 2、生产厂家需提供24小时服务热线，1小时快速维修响应，4小时紧急维修，6小时普通维修，否则所延误造成的损失由中标人承担。 |  |  |  |

附表一：

PACS系统需求

（一）▲投标人应承诺所供系统必须是合法的，正版且无版权纠纷的产品。

（二）PACS系统需具有以下软件模块或同等功能：

| 序号 | 软件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射PACS系统服务器软件 | 1套 |
| 2 | 放射PACS数据存储软件 | 1套 |
| 3 | 放射PACS诊断客户端软件 | 18套 |
| 4 | 放射PACS MPR多平面重建软件 | 18套 |
| 5 | 放射PACS 三维容积重建软件 | 6套 |
| 6 | PACS容积匹配处理软件 | 2套 |
| 7 | PACS心血管分析软件 | 6套 |
| 8 | 放射PACS肿瘤/病变管理软件 | 6套 |
| 9 | 放射PACS 乳腺影像处理软件 | 4套 |
| 10 | RIS服务器软件 | 2套 |
| 11 | RIS登记预约客户端软件 | 4套 |
| 12 | RIS技师工作客户端软件 | 12套 |
| 13 | RIS诊断报告客户端软件 | 18套 |
| 14 | 临床管理服务器软件 | 2套 |
| 15 | 临床浏览软件 | 60套 |
| 16 | 放射集成服务器软件 | 1套 |
| 17 | 放射叫号系统服务器软件 | 1套 |
| 18 | 超声系统服务器软件 | 1套 |
| 19 | 超声登记客户端软件 | 4套 |
| 20 | 超声诊断客户端软件 | 35套 |
| 21 | 超声叫号系统服务器软件模块 | 1套 |
| 22 | 内镜系统服务器软件 | 1套 |
| 23 | 内镜登记客户端软件 | 2套 |
| 24 | 内镜诊断客户端软件 | 3套 |

- 功能和需求描述

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 放射科PACS/RIS系统 |  |
| 1 | PACS系统服务器软件模块 |
|  | PACS服务器软件使用Windows操作系统 |
|  | PACS服务器软件使用Oracle数据库 |
|  | 工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理 |
|  | 支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、ECG、US、ES等 |
|  | 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 |
|  | 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像 |
|  | 可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求 |
|  | 支持影像预取和影像自动路由 |
|  | 采用集中式数据库及独立的集中式和分布式的影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置 |
|  | 数据库应当会自动记录下列资料： - 所有病人及检查的相关文字资料 - 所有检查影像的属性资料 - PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置 |
|  | 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。 |
|  | 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 |
|  | 支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／调制解调器从外部访问，支持无线访问技术 |
|  | 实现和RIS数据同步 |
|  | 教学科研影像记录的存储及管理功能 |
|  | 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数 |
|  | 支持数据库的维护、备份和恢复 |
|  | 提供安全的远程维护、管理机制 |
|  | 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理 |
|  | 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统 |
|  | PACS/RIS服务程序之间无缝通讯，既能自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一，又能保证相对独立的运行功能，即不会因为PACS服务宕机影响RIS的诊断报告流程 |
|  | 支持纠正病人的相关信息，同一病人影像归并 |
|  | PACS服务器软件要求提供所有PACS应用服务的Active-Active高可用集群，任何PACS服务器故障时，另一台服务器接管所有PACS应用服务，诊断和临床应用完全不受影响 |
|  | 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性 |
|  | 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制 |
|  | 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理 |
|  | 提供临床数据仓库软件，支持非DICOM医疗数据的存储、管理和分发，包括但不限于文本、视频、音频等各种文件格式的数据 |
|  | 支持位于不同地点、不同分院的PACS服务器之间的数据自动同步，可以根据需要同步检查影像数据或同步检查索引信息，使得不同地点的用户可以一次性查询和调阅患者在整个网络内所有机构的检查数据 |
|  | PACS系统的所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像三维后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用 |
| 2 | PACS数据存储软件模块 |
|  | 支持NAS，SAN等多种存储架构 |
|  | 支持SSD，SAS,NL-SAS等多种存储介质 |
|  | 支持光盘塔，磁带库等近线/离线存储 |
|  | 支持在线存储与近线存储之间数据的自动迁移 |
|  | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。 |
|  | 支持多重存储体系以及数据管理方式 |
|  | 提供多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等 |
|  | 具有自动存储管理功能，支持存储“水线”设置，即：如果系统超出或者达到存储“水线”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间 |
|  | 实现图像磁盘存储控制器对庞大文件系统的智能优化 |
|  | 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。 |
|  | 自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份 |
|  | 检查长期存储区的数据是否与短期存储区的原始数据一致 |
|  | 长期归档存储设备实现多种冗余配置，并可以自动媒体检测、自修复 |
|  | 长期归档存储设备要求提供无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用 |
|  | 支持影像存储的生命周期管理功能 |
|  | 支持多级在线存储策略，并且能够随时调整 |
|  | 支持在虚拟磁带库上的备份管理，并且提供实际应用案例 |
|  | 存储方案需充分考虑存储的安全性,可靠性和容灾需要 |
|  | 存储管理软件能够在不同的操作系统环境中对不同厂家，不同品牌磁盘阵列进行统一管理 |
| 3 | PACS诊断客户端软件模块 |
|  | 可接收和显示多种设备不同种类影像，如CR、CT、MRI、US、DSA等，支持动（静）态影像显示 |
|  | 支持DICOM数据和非DICOM数据的浏览，非DICOM数据格式包括PDF、MPEG、MPEG-2、MPEG-4及各种图像格式（JPEG、TIFF、BMP、PNG 等） |
|  | 可通过网络进行影像数据快速查询与调阅 |
|  | 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕 |
|  | 所有影像处理license不能与工作站绑定，必须可在任意工作站上使用 |
|  | 所有诊断工作站都提供MPR功能，支持任意角度显示和3D显示 |
|  | 可在每台诊断工作站上实现3D影像后处理功能，包括容积重建、血管分析等 |
|  | 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示 |
|  | 支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理 |
|  | 在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率 |
|  | 可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料 |
|  | 可在主页的自定义工作列表中对检查进行备注，方便个性化查找，并支持生成文件夹 |
|  | 提供病人影像历史记录管理面板，显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像 |
|  | 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断 |
|  | 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议 |
|  | 自动加载病人既往影像资料和报告 |
|  | 退出检查时自由选择是否保存关键影像、书签等内容 |
|  | 所有功能都可设置快捷键、添加进我的选项卡或添加进右键快捷菜单中 |
|  | 全屏显示和分组显示 |
|  | 定位线显示和跟踪 |
|  | 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能注册、手动注册、精准注册等多种类型 |
|  | 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整，感兴趣区内智能窗宽/窗位调整 |
|  | 可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位 |
|  | 可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整、放大部分窗宽/窗位可调整 |
|  | 提供滤过功能，使图像锐化或平滑 |
|  | 支持设置相关参考点，指示不同平面的同一位置 |
|  | 支持关键影像标注功能 |
|  | 用户自定义的图像排列方式 |
|  | 能测量长度、角度、各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区内测量值，并可在图上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义 |
|  | 检查记录可附加留言备注 |
|  | 心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量，多 Cobb角测量（提供软件截图） |
|  | 在超声心动图电影剪辑中，测量双平面左心室射血分数 |
|  | 脊柱标记功能：一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码 |
|  | 图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能 |
|  | 图像负片显示功能 |
|  | 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式 |
|  | 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出 |
|  | 提供病人检查记录的刻盘导出，导出的光盘自带DICOM图像浏览器 |
|  | 多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版 |
|  | 排版后仍可进行缩放、平移、测量、标注、调整窗宽/窗位等操作 |
|  | 提供所见即所得的胶片打印方式 |
|  | 提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印 |
|  | 系统从在线影像存储提取图像时，首幅图像调阅时间应小于2秒 |
|  | 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式 |
|  | 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅 |
|  | 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新 |
|  | 所有影像诊断工作站上首幅图像的调阅速度<=2秒 |
| 4 | PACS MPR多平面重建软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的MPR多平面重建工具包，用户可以在所有影像诊断工作站使用（提供软件截图），该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 软件通过FDA认证或CE认证 |
|  | MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果 |
|  | 支持四种显示效果层厚、层距的调节 |
|  | 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察 |
|  | 支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像 |
|  | 支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位 |
|  | 所有影像诊断工作站上500幅CT图像的MPR重建完成速度<=5秒 |
| 5 | PACS 三维容积重建软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的三维容积重建软件模块(Volume Rendering)，提供软件截图，该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 软件通过FDA认证或CE认证 |
|  | 支持在一台普通的电脑或笔记本上运行高分辨率三维重建影像 |
|  | 提供60多种配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的CT值透明度颜色曲线，来编辑配色方案 |
|  | 支持自动去床板——一键自动去除扫描床板影 |
|  | 支持自动去骨——一键式高级去骨，在后台执行的同时,用户可以继续处理图像 |
|  | 支持对一键去骨结果的修正——包括去除残留骨、去除骨碎片和对误删血管的恢复 |
|  | 支持定义新组织——通过放置种子点、膨胀等方法提取组织，并用不同颜色和透明度进行定义 |
|  | 支持不同组织的容积显示 |
|  | 支持对VR图像进行自定义切割 |
|  | 设定任意角度的裁剪面，进行逐层显示。或进行任意角度一定厚度的VR图像显示 |
|  | 支持最大密度投影（MIP）—支持旋转、缩放、移动功能 |
| 6 | PACS 容积匹配处理软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的容积匹配处理软件模块（Volume Matching），提供软件截图，该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 软件通过FDA认证或CE认证 |
|  | 可以对不同时间不同类型的影像检查进行容积匹配，如CT与MR、MR与PET、CT与PET之间进行对比 |
|  | 十字准线同时显示不同时间不同设备在同一位置的测量值 |
|  | 支持基于容积匹配后的图像进行两种颜色、不同配比的融合，突出差异 |
|  | 提供在MPR或三维重建模式中对容积数据进行对比的功能 |
|  | 提供针对对比图像的专用显示布局，支持感兴趣区域和缩放的自动同步，以便更容易发现多次检查图像的相关性 |
|  | 支持自动匹配、半自动匹配和手动匹配等方式 |
|  | 匹配完成后可实现多次检查影像的同步化操作，如测量、窗宽窗位调整、影像滚动、放大缩小等 |
| 7 | PACS 心血管分析软件模块 |
| 7.1 | 血管追踪模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的应用于血管追踪的软件模块，提供软件截图 |
|  | 提供腹部CTA、下肢CTA和头颈部CTA的一键式自动血管树提取 |
|  | 提供血管追踪功能，支持在MIP或三维重建图像上对主要的血管描绘出一条行径线路并生成CPR图像 |
|  | 已识别的血管同时显示VR图像、CPR图像和血管横截面图像 |
|  | 支持自定义新血管 |
|  | 支持血管的删除及重命名 |
|  | 支持对血管的修正，包括延伸、剪切、对中心线的修正和对管腔面积的修正 |
|  | 支持对管腔狭窄的测量 |
|  | 支持动脉瘤测量 |
|  | 支持标记、狭窄和动脉瘤测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等 |
| 7.2 | 心脏检查模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的应用于心脏CT检查的影像处理模块，提供软件截图 |
|  | 用户可以在所有的影像诊断工作站上使用心脏检查工具包，支持3种应用，包括心脏分析、冠状动脉分析、钙计算 |
| 7.3 | 心脏分析模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的心脏分析模块（Cardiac Analysis），提供软件截图，该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察） |
|  | 支持单期相和多期相的观察能力 |
|  | 支持双斜位，允许用户在3个斜面观察一组容积数据，能同步地旋转参考图像到任意方位 |
|  | 支持电影播放模式，以容量-电影或以期相-电影播放 |
|  | 支持三维重建图像的显示 |
| 7.4 | 冠状动脉分析模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的冠状动脉分析处理模块，提供软件截图 |
|  | 支持专有的自动去胸廓功能 |
|  | 支持一键式自动冠脉树提取 |
|  | 支持快速自定义新血管 |
|  | 支持血管全景图、CPR图和管腔横截面图的同屏显示 |
|  | 支持在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积 |
|  | 支持一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等 |
|  | 支持标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等 |
| 7.5 | 钙化积分模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的钙化积分分析处理模块，提供软件截图 |
|  | 应用于突出冠状动脉钙化斑块 |
|  | 支持心脏5条主要血管（LMA、LAD、LCA、RCA、PDA）的钙化斑块测量 |
|  | 支持Agatston评分，质量和体积的测量 |
|  | 支持产生汇总了冠状动脉疾病风险的报告 |
| 8 | PACS 肿瘤/病变管理软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的肿瘤/病变管理软件模块（Lesion Management），提供软件截图，该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 软件通过FDA认证或CE认证 |
|  | 支持基于RECIST实体瘤疗效评估标准对病变进行分析 |
|  | 支持一键式自动化识别病变，自动得到病变体积及长短径，用于PET检查病灶时提供其SUV值 |
|  | 支持病变追踪及管理。病人历史检查所得结果自动保存，病人复查时，系统自动识别病变及病变体积、长短径的变化并自动记录 |
|  | 支持图文报告自动生成，直观展示病变的变化趋势。同时给医生提供数据表格，供医生诊断参考，并能以不同格式导出 |
|  | 支持所得病变测量结果的再编辑。测量所得病变可分割或合并，并能进行校准 |
|  | 支持多个病变的一键式快速导航显示 |
| 9 | PACS 乳腺影像处理软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂的乳腺影像处理的软件模块，提供软件截图 |
|  | 自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示 |
|  | 多样的共性、个性化布局满足不同诊断需求 |
|  | 自动调节乳腺组织到合适的窗宽/窗位，手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域不发生变化，始终保持黑色，可以使医师更好的观察乳腺组织 |
|  | 自动定位校正 |
|  | 自动镜像注解 |
|  | 自动胸壁对齐、校正 |
|  | 自动皮肤线检测 |
|  | 多次检查的对比与分析，实现高效的随访 |
|  | 屏幕注释信息个性化配置，屏幕注释显示在胸壁对侧，尽可能减少与乳房图像重叠的可能性 |
|  | 丰富的距离、角度以及选定ROI相关参数的测量，支持对图像进行放大、移动、缩放、旋转、裁减、反色、调窗、滤波和增强等操作 |
|  | 强大的定位功能：感兴趣点对照投射参考线、区域的显示，比如定义左乳轴位图的感兴趣点，在左乳侧斜位图投射显示对应的参考线和区域 |
|  | 个性化的自定义工具。自定义工具允许用户个性化定义频繁使用的工具，可以将频繁使用的工具放置在快捷工具面板，方便医师操作，提高工作效率 |
|  | 快捷菜单的设置。快捷菜单工具放置了用户需要频繁操作的功能按钮，使用快捷菜单中的功能，可以使医师在最少操作的情况下完成图像的调整，达到快速阅片 |
|  | 相同原始分辨率同步放大导航显示各个不同体位的乳腺影像，便于医师诊断 |
|  | 相同大小同步放大导航显示各个不同体位的乳腺影像，便于医师诊断 |
|  | 数字乳腺断层扫描（DBT）的完整支持，2D/3D乳腺影像的对比呈现 |
|  | 以电影模式循环播放DBT图像，可进行暂停、播放、停止、切换序列和调整方向等操作 |
|  | 支持CAD结果浏览 |
| 10 | PACS PET/CT影像处理软件模块 |
|  | 提供PACS软件厂商原厂PET/CT图像处理软件模块，提供软件截图，该软件通过经过CFDA认证（要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明） |
|  | 软件通过FDA或CE认证 |
|  | 支持多种不同设备间的影像融合，CT-CT，MR-MR，CT-MR，PET-CT，PET-MR |
|  | 支持不同时期影像的融合 |
|  | 支持PET-CT，PET-MR的融合对比 |
|  | 支持多种色彩的融合呈现 |
|  | 支持多种布局的融合呈现 |
|  | 支持关注区的同步操作，CT值、MR信号值、SUV值同步呈现 |
| 11 | RIS服务器软件模块 |
|  | RIS系统服务器使用Windows 2008 或更新的服务器版操作系统 |
|  | RIS系统使用MS SQL Server2008或更新的数据库平台 |
|  | 支持完整的DICOM Work list工作清单服务，为所有支持DICOM Worklist接口的影像设备提供患者和检查数据 |
|  | 提供与PACS统一的用户登录和权限管理 |
|  | 支持通过远程方式对系统进行管理 |
|  | 自动地与PACS系统进行数据和状态的对应和匹配 |
|  | 统一管理病人状态、检查报告以及资源使用情况 |
|  | 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具 |
|  | 提供对VIP病人影像等资料的保护和访问内权限管理 |
|  | 与PACS系统无缝整合，用户可以从报告直接调取影像，也可以从影像直接调取报告 |
|  | 可以根据不同病人类型和设备类型，设置报告告警时间的默认值 |
|  | 可以对RIS 系统设备工作的时间片进行排班设置 |
|  | 支持将系统的配置参数导入、导出为XML文件 |
|  | RIS系统的所有客户端都是基于Web架构，可以在系统内的任何一台工作站上使用，一套诊断报告软件里能够提供包括诊断报告、教学科研、数据统计、资源管理、流程管理等在内的全面功能 |
|  | 根据系统License许可设置各个子模块的应用 |
|  | 提供符合HIPAA规范的系统日志，记录系统操作步骤。用户可以通过查询来了解具体操作的详细信息。（提供HIPPA符合性证明文件） |
|  | RIS软件应支持IHE Radiology Domain下SWF, PIR等Profile，需提供IHE-C（即IHE中国委员会）的测试通过证书 |
| 11.1 | 数据统计模块 |
|  | 综合查询，支持自定义组合查询条件。查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于）的结果组合 |
|  | 设备工作量统计 |
|  | 登记员工作量统计 |
|  | 各类型医生工作量统计 |
|  | 检查开单统计, 可以根据不同的部门、病区和病人类型对医生开出的放射科检查单进行统计 |
|  | 曝光量、胶片量统计 |
|  | 检查时间的统计 |
|  | 检查费用统计功能 |
|  | 可根据ACR、ICD10代码、用户关键字等进行疾病统计 |
|  | 阳性率统计 |
|  | 诊断符合率统计 |
|  | 支持统计一段时间内的报告诊断质量，如A等百分比，B等百分比，平均值等 |
|  | 技师拍片质量统计 |
|  | 提供“时间线”管理统计，即：可监控每一个工作流程的工作时间，用于分析，优化，改进系统流程 |
|  | 符合条件的统计结果可以以图表方式显示(柱状图、曲线图、饼图)，并可浏览及打印 |
|  | 统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印 |
|  | 所有统计结果都支持EXCEL文件导出 |
|  | 能够统计某几天中固定时间段的工作量，如：12月1号到12月7号每天8:00到12：00的工作量 |
|  | 工作量统计中，可以将不同部位分值累加进行统计。如头颅平扫分值为1,胸部平扫/腹部平扫分值为2等 |
|  | 查询条件项(如某些常用查询条件组合)可保存，以供下次用户方便再次取出, 即对查询条件有记忆功能 |
|  | 事件统计：用户可以统计每一个系统事件，即各种操作步骤（如登记、拍片、报告书写、报告审核等）的操作时间，帮助科室绩效考核和流程优化 |
| 11.2 | 教学科研模块 |
|  | 提供ICD-10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询，提供软件截图 |
|  | 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研 |
|  | 疾病归类时支持输入病人临床诊断，病史信息，病理诊断等信息，并可以用作病例查询条件 |
|  | 提供基于关键字的疾病归类 |
|  | 查询出的案例可直接调阅报告及图像 |
|  | 支持报告会诊记录，并可以查询 |
|  | 支持报告的随访记录，并可以查询 |
|  | 支持报告的导出，包括文字和图像 |
|  | 可创建教学/ 研究记录 |
|  | 支持教学/研究报告的分组管理，用户可以添加，删除分组项目 |
|  | 在医生写的报告存为教学时，支持可以选择存为“公有、私有教学” |
|  | 教学模块提供自定义疾病代码归类，支持ACR疾病代码归类。可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询。可同时支持上述两种代码归类及查询。同一份报告可以归类到多个疾病代码上去，即可一对多 |
|  | 查找教学/ 研究记录 |
|  | 本模块提供方便快捷的工具可以让客户自己管理（增加、减少、修改）解剖部位代码及病理疾病代码。还提供更强大的应用：用户可以通过我们的教学科研模块，建立自己的正常解剖、变异解剖，及疾病影像的标准或参考，放射科医生可以随时查询及参考，有助于医生的影像诊断 |
|  | 输入病人信息、报告信息或资料信息作为查询条件 |
|  | 可增加病人随访记录、报告会诊记录（调用教学模块） |
|  | 提供与病理报告、出院小结的跟踪功能 |
| 11.3 | 科室管理模块 |
|  | 系统用户的添加、删除、修改等，与科室人员管理的信息关联 |
|  | 通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用 |
|  | 通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限 |
|  | 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息，提供软件截图 |
|  | 公告信息自动显示在相应的客户端 |
|  | 公告信息的发送可以采用及时发送和定时发送两种模式 |
|  | 可以按部门发布消息，系统会默认一个全院级部门，如果发布全院公告则所有用户都会收到 |
|  | 可以添加、删除、修改、发布消息 |
|  | 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒 |
|  | 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息 |
| 11.4 | 知识管理模块 |
|  | 用户可以维护一个资料分类树，添加、修改、删除分类，提供软件截图 |
|  | 可以对已有的分类节点上移和下移 |
|  | 可以将共享文件添加到任意的分类中，支持任意格式的文件类型 |
|  | 可以提供文件名称的精确查询和模糊查询 |
| 11.5 | 质量评分模块 |
|  | 质量控制模块用来有效地整理和管理病人数据，对病人图像进行评分 |
|  | 可以方便的查询出需要进行图像质量评分的报告 |
|  | 可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分，提供软件截图 |
|  | 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计 |
|  | 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等 |
| 11.6 | 即时通讯模块 |
|  | 用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通，提供软件截图 |
|  | 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别 |
|  | 提供用户在线，忙碌，离线等分组 |
|  | 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示 |
|  | 有群发消息功能，可以分别针对不同的组，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发 |
|  | 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像 |
|  | 支持发送文件和图片 |
|  | 可以与医院信息系统链接，可以通过即时通讯模块给离线者发短信 |
|  | 即时通讯模块客户端用户可同时给多位用户发送消息 |
| 11.7 | 报告分发模块 |
|  | 提供自动报告分发和手动报告分发功能，提供软件截图 |
|  | 支持多种自动分发规则，如平均分配模式、多劳多得模式等等 |
|  | 提供按照报告数量和报告权重分发两种统计方式 |
|  | 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发 |
|  | 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例 |
|  | 可以设置每天分发报告的上限值 |
|  | 可以不同的部位在检查，提交报告，审核报告时设置不同的权值，并可以通过权值进行统计 |
|  | 提供召回，解锁召回等功能 |
|  | 提供分发日志 |
| 12 | RIS登记预约软件模块 |
| 12.1 | 预约模块 |
|  | 预约登记系统应与HIS系统完美集成，数据一致互通，实现检查登记时输入病历号后从HIS调入病人信息，一次完成预约工作 |
|  | 支持一次预约相同检查的多个部位 |
|  | 系统自动产生一个预约号；至少包括检查类型、时间、编号等必须信息 |
|  | 可以方便的查看到所选设备的当前预约情况，对于预约的记录和时间，用不同的颜色区分，当有时间重复时有提示给用户 |
|  | 可以设置每台设备的每天的预约数量，当预约大于该数量时，系统提示用户 |
|  | 可以进行预约调整和删除：时间段的调整，地点的调整，检查的调整 |
|  | 提供一个列表用来显示某种检查类型当天或前一天的预约情况 |
|  | 可以根据预约的部位不同，打印相应的预约通知单 |
|  | 可以对预约的检查指定检查的技师 |
|  | 工作日历的管理，可以对工作日，周末以及节假日 的最大预约数进行管理 |
|  | 可以针对设备设置停机时间 |
|  | 预约的检查可以自动或手动转登记 |
|  | 可以提示近期预约，方便登记员做检查冲突判断 |
| 12.2 | 登记模块 |
|  | 登记员在任意工作站上输入自己的ID及密码，进入检查登记预约界面 |
|  | 支持与HIS系统集成，实现检查登记时输入病历号后从HIS调入病人信息，一次完成登记工作 |
|  | 可以方便的将预约病人转为登记，即预约签到 |
|  | 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人 |
|  | 登记时将中文姓名自动转换为拼音，病人年龄可精确到分钟级别 |
|  | 支持传统申请模式和电子申请模式，提供病人到达确认并进行排队，实现与排队叫号系统无缝集成。 |
|  | 自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制 |
|  | 检查项目登记时支持大部位选项，把检查部位归为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等 |
|  | RIS登记工作站支持Dicom Modality worklist功能 |
|  | 登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可以把Patient ID、Accession No等信息打印成条码 |
|  | 支持申请单的扫描和拍摄，可以把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档，支持web申请单 |
|  | 提供急诊登记模板，方便急诊检查 |
|  | 在输入患者出生日期时，支持阴阳历转换 |
|  | 自动换算患儿年龄：<2岁用月表示，<1月用天表示，<2天用小时表示 |
|  | 支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性 |
|  | 针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段。 |
|  | 登记列表中可以显示当前查询结果的记录总数和总费用。 |
|  | 可统计每月/日、每人所执行的检查，可依检查种类区分，可打印或导出excel表格 |
|  | 支持与HIS的费用集成，提供确费、退费等操作 |
|  | 支持集成登记，即通过电子申请单、HL7消息等，直接从HIS获取登记信息 |
| 13 | RIS技师工作客户端软件模块 |
|  | 提供患者、检查信息的修改 |
|  | 能够自动将已发送的图像与RIS信息进行关联 |
|  | 提供胶片打印数量录入功能 |
|  | 提供曝光量数量录入功能 |
|  | 提供未匹配检查的管理功能，包括合并、分拆、修改等 |
|  | 提供对超时未完成检查的提醒功能，如未匹配的检查 |
|  | 可按多种方式进行病人资料检索、查询 |
|  | 支持排队、叫号 |
|  | 提供技师工作站模式 |
|  | 提供到检确认及不需要确认两种工作模式 |
|  | 提供多达5个技师录入功能，方便大型检查的技师录入 |
| 14 | RIS诊断报告客户端软件模块 |
|  | 用户输入与PACS系统相同的ID和密码，实现PACS/RIS系统的一次登录 |
|  | 所有诊断报告客户端软件支持自动下载和更新 |
|  | 用户在网络内任意一套工作站上登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能 |
|  | 根据用户的权限、角色显示不同的工作窗口和功能 |
|  | 诊断报告可由模版或快捷码来自动生成 |
|  | 打开报告时，系统可以自动调用对应影像进行浏览 |
|  | 支持两个医生共同阅片 |
|  | 支持关联病人的历史检查合并显示 |
|  | 提供用户自定义的快捷键编辑，医生可以使用快捷键定制自己的工作列表 |
|  | 支持未写/未审/既往报告排序功能 |
|  | 提供多个医生同时写/审同一份报告时的即时提示 |
|  | 未写或未完成报告的超时提醒功能，系统可以根据不同的检查类型和病人类型设置不同的报告超时报警时间。报警报告的颜色，用户可以进行自行配置 |
|  | 不同报告状态的颜色标记功能 |
|  | 提供多级报告诊断模版，可由用户自定义修改和分类管理 |
|  | 提供公有模板和个人模板 |
|  | 支持结构化报告 |
|  | 提供用户自定义的片语编辑和输入 |
|  | 支持加载一个或多个报告模板，模板加载方式可以自定义为新增或追加 |
|  | 提供按解剖系统进行诊断报告的分类查询，方便医院按部位编写诊断报告 |
|  | 提供全面的诊断报告管理功能，放射科医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、重建报告 |
|  | 支持二次审核 |
|  | 提供灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自己定义 |
|  | 提供灵活自定义的图文报告书写和打印 |
|  | 可以为感兴趣的检查指定关键字，随时用于检查的查询和检索 |
|  | 可以在检查报告时指定ACR或ICD10 代码，对感兴趣的检查进行分类管理 |
|  | 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证 |
|  | 方便的历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并可以一键查询调阅 |
|  | 在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像的评估，用户可以定义评分规则，可以选中某个检查直接调图 |
|  | 提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核，提供软件截图 |
|  | 提供医生签名图像的自动打印 |
|  | 所见所得的“左”-“右”不匹配提示，提供软件截图 |
|  | 检查部位左右和报告内容左右等差错嫌疑提醒 |
|  | 病人性别和报告内容身体部位差错嫌疑提醒 |
|  | 支持危急征象检测，以及相应信息发送 |
|  | 报告医生可以发送废片通知，给当时登记该患者的登记或检查工作站，以便于医生及时通知患者需要采取相应措施 |
|  | 系统支持自动关联报告，合并多个检查书写一份报告 |
|  | 医生在撰写报告的同时可以查看对应的检查图像、登记信息和申清单 |
|  | 可以在报告编写界面，直接将该报告设置为教学报告 |
|  | 对‘所见’，‘所得’和‘内容’字段支持全文检索，支持与或非的查询 |
|  | 支持报告优先级 |
|  | 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持可以先预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中 |
|  | 在各列表的详细查询中，支持“多时间段选择”查询条件。例如7天内8点到12点，14点到16点 |
|  | 在报告完成后弹出提示选择胶片质量，报告书写合格等信息。完成初诊医生对技师工作的监督，审核医生对初诊医生的监督机制 |
|  | 支持对图像和报告内容的抽检机制 |
|  | 支持针对患者某次检查的全程便签功能 |
|  | 支持图文报告的保存和调阅 |
|  | 支持报告输出为JPG或PDF文档 |
|  | 系统记录图文报告打印时使用的报告模板，从而保证同一份报告每次打印出来的结果是相同的 |
|  | 报告诊断模板支持‘公用模板’和‘个人模板’两类 |
|  | 不同类型的检查，系统支持不同类型的打印模板设置 |
|  | 模版编辑功能，放射科医生根据权限可自由设计模版、快捷方式，快捷方式可以提高编写诊断报告的效率。放射科医生可自由管理设计模版库 |
|  | 支持从报告界面添加报告模板 |
|  | 支持通过性别过滤模板信息，便于用户查找，减少出错概率，提供软件截图 |
|  | 诊断术语模板：用来设定诊断报告中所用的术语、词组等，提供公有术语和私有术语 |
|  | 急诊登记模板：用来设定急诊检查登记时的缺省参数，快速完成急诊检查的登记 |
|  | 支持ACR Code或ICD10 Code的添加、删除和修改 |
| 15 | 临床管理服务器软件模块 |
|  | 提供PACS临床服务器软件，为医院所有的临床客户端提供各类影像应用 |
|  | 支持外挂独立的存储设备（也可与PACS主服务器共享存储） |
|  | PACS临床服务器软件可具备PACS服务器软件的所有功能 |
| 16 | 临床浏览软件模块 |
|  | 提供PACS软件生产厂商原厂的临床影像浏览软件，通过CFDA认证，提供软件截图 |
|  | 软件通过FDA认证或CE认证。 |
|  | 可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性 |
|  | 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、 电影播放等） |
|  | 支持患者历史检查的一键式浏览和调阅，医生可以直接从患者的当前检查迅速切换到某个历史检查，无需重复查询 |
|  | 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶 |
|  | 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享 |
|  | 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等 |
|  | 临床影像浏览软件支持通过报告中的超链接直接调取查看指定病灶，也可通过点击书签按钮直接调取查看病灶，无需重复查找。移动影像浏览支持3D影像浏览、操作 |
|  | 所有临床影像浏览license不能与设备绑定，必须可在任意工作站或移动设备上使用 |
|  | 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示 |
|  | 软件简单易用，并可以直接嵌入在任何第三方EMR或HIS系统软件中，便于用户使用，无需重新学习掌握产品或重复登录、切换不同的系统 |
| 17 | 集成服务器软件模块 |
|  | 提供PACS、RIS软件原厂商的信息集成及信息格式转化软件，需提供原厂商软件著作权证书 |
|  | 可与RIS/HIS/EMR等医用信息系统通过HL7方式或其他私有协议方式进行集成 |
|  | 可实现患者基本信息、检查申请信息、检查状态、报告结果等信息和RIS系统的自动交互 |
|  | 信息集成软件为完整的独立的系统组件，即可适应前置应用的模块化部署，也可实现系统服务端的平台化部署需求 |
|  | 该软件可适应在异构系统集成中所需的不同的定制化数据接口开发需求 |
|  | 针对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能，优化工作流程，提高效率 |
| 超声PACS系统 |  |
| 1 | 超声系统服务器软件模块 |
|  | 建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级服务器软件。 |
|  | 提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护 |
|  | 为方便使用和管理，系统应选择使用频率较高、便于维护的Windows操作系统，支持微软 SQLSever或Oracle等大型数据库 |
|  | 支持服务器集群,支持服务端软件冗余;影像文件存储与数据库分离,影像目录结构采用按日期分类存储 |
|  | 支持HL7（Health Level 7）标准，并预留相关数据接口，支持HIS与RIS通过HL7进行数据连接 |
| 2 | 超声分诊工作站 |
|  | 主要功能病人登记、预约登记、条码打印、申请单扫描、叫号 |
|  | 申请单信息必填项突出显示，是否必填用户可根据实际情况进行配置 |
|  | 可识别并调用复诊病人登记信息；支持数字或拼音方式检索辅助填写申请单信息。 |
|  | 具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理 |
|  | 配大屏幕液晶显示器，用于显示待检列表 |
|  | 支持诊室状态查看，当诊室空闲时能有醒目提示 |
|  | 待检列表可自定义其类别以及待检病人个数，列表可导出到EXCEL表格 |
|  | 支持自动语音叫号和手动语音叫号功能 |
| 3 | 超声诊断工作站 |
|  | 报告医生可以在不同的工作站登陆系统，如果同时登陆提示同名用户在登陆在另一处的IP地址，并提示是否继续 |
|  | 提供当日及近三日病人一键式列表显示，以及不同检查医生病人列表显示 |
|  | 可定制病人待检列表过滤条件，如一天内新登记病人、一周内所有病人等 |
|  | 单击患者姓名查询可自动查询患历史检查和其它检查信息 |
|  | 当病人处于不同工作状态时（包括新登记、正在检查、已完成）在列表中以不同颜色区分显示，并在已完成病例中用不同颜色标记显示需追踪病例 |
|  | 锁定正在书写的报告，即正在书写的报告别的工作站不能同时修改 |
|  | 病人列表可随时按检查医生过滤，也可取消过滤；在病人列表中可完成病例追踪的相关内容 |
|  | 在编写报告页面可直接进行病人信息录入，并提供超声常用特殊字符，用户能自行补充修改 |
|  | 报告范本中具有独立的测值模块，并可自定义所有内容。范本中支持自定义Word格式的测量表格，表格中可动态填写参数数值，并可将表格输出至报告中 |
|  | 根据检查内容自动链接相关的知识库，知识库包括基本解剖知识图解、各种疾病典型影像。知识库要示图像清晰、典型、内容全面，包括各种超声疑难病例 |
|  | 在编写报告时，可显示患者历史资料及影像，以供对照报告编写调用 |
|  | 图像采集可实时显示设备传过来的图像，可一键式采集，采集的图像可以供报告系统调用可导出至其它存储设备 |
|  | 在不暂停当前病人报告的书写前提下，完成一个或多个其他病人进行图像采集，并进行列表式管理(即后台采集功能) |
|  | 支持动态采集，动态回放，动态图像提取功能 |
|  | 严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用审核机制进行工作 |
|  | 诊断报告留痕工能，并生成PDF电子报告单功能，以确保证诊断报告不会被任意修改 |
| 4 | 超声叫号系统服务器软件模块 |
|  | 排队叫号软件与预约登记工作站软件无缝整合，在病人登记完成后即自动分配排队号码，并打印排队号票 |
|  | 支持自动叫号排队系统；同时支持分诊护士手工叫号功能, 具有“顺呼、重呼、特呼、暂停”等多种呼叫方式 |
|  | 可将屏幕分割成多个区域，分别显示不同队列的信息，区域数量不限，可在每诊室门口设置显示屏，滚动显示当前检查病人前后至少2-3个检查信息 |
|  | 过诊或暂时不能诊断的病人可回退至公告板队列中，并以加以区别，分诊工作站可实时查看各诊室的检查状态以及正在检查的病人 |
| 内镜PACS系统 |  |
| 1 | 内镜系统服务器软件模块 |
|  | 主要功能病人登记、预约登记、条码打印、申请单扫描、叫号 |
|  | 申请单信息必填项突出显示，是否必填用户可根据实际情况进行配置 |
|  | 可识别并调用复诊病人登记信息；支持数字或拼音方式检索辅助填写申请单信息 |
|  | 具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理 |
|  | 配大屏幕液晶显示器，用于显示待检列表 |
|  | 支持诊室状态查看，当诊室空闲时能有醒目提示 |
|  | 待检列表可自定义其类别以及待检病人个数，列表可导出到EXCEL表格 |
|  | 支持自动语音叫号和手动语音叫号功能 |
| 2 | 内镜分诊工作站 |
|  | 主要功能病人登记、预约登记、条码打印、申请单扫描、叫号 |
|  | 申请单信息必填项突出显示，是否必填用户可根据实际情况进行配置 |
|  | 可识别并调用复诊病人登记信息；支持数字或拼音方式检索辅助填写申请单信息 |
|  | 具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理 |
|  | 配大屏幕液晶显示器，用于显示待检列表 |
|  | 支持诊室状态查看，当诊室空闲时能有醒目提示 |
|  | 待检列表可自定义其类别以及待检病人个数，列表可导出到EXCEL表格 |
|  | 支持自动语音叫号和手动语音叫号功能 |
| 3 | 内镜诊断工作站 |
|  | 提供当日及近三日病人一键式列表显示，以及不同检查医生病人列表显示，列表信息能导出至EXCEL |
|  | 可定制病人待检列表过滤条件，如一天内新登记病人、一周内所有病人等 |
|  | 单击患者姓名查询可自动查询患历史检查和其它检查信息 |
|  | 当病人处于不同工作状态时（包括新登记、正在检查、已完成）在列表中以不同颜色区分显示 |
|  | 在编写报告页面可直接进行病人信息录入，并提供常用特殊字符，用户能自行补充修改，信息录入支持数字或拼音快捷输入 |
|  | 在编写报告时，可显示患者历史资料及历史影像，以供对照报告编写调用，报告中对当前已选择的影像可以单独进行文字说明，并可由用户自行选择体位标记 |
|  | 编写报告操作简单，最好采用一个界面即可完成编写报告工作，操作流程序符合内镜诊断流程。提供丰富的内镜范本，用户可以自行添加修改范本 |
|  | 图像采集可实时显示设备传过来的图像，可一键式采集，采集的图像可以供报告系统调用可导出至其它存储设备 |
|  | 支持动态采集，动态回放，动态图像回放提取功能 |
|  | 诊断报告留痕工能，并生成PDF电子报告单功能，以确保证诊断报告不会被任意修改 |
|  | 用户组设置：按照工作角色将用户划分为若干组，赋予不同的操作权限。并支持二级权限管理（即除系统管理员外，各科室管理员可管理本科室用户权限） |
|  | 权限管理可以设置普通报告医生不允许修改非本人写的报告，报告打印后超过一定时间系统自动锁定，除得到主任授权任何人无法更改 |
|  | 系统参数、检查信息、设备信息等的维护功能；系统版本智能升级功能 |
|  | 临床科室申请单汇总统计 |
|  | 报告医生工作量统计（按门诊与住院分类） |
|  | 支持自定义报表功能 |
| 项目管理及服务 |  |
|  | ▲应标商应承诺实施过程中完成甲方现有PACS系统所有数据向己方系统的迁移 |
|  | ▲所投产品为国际知名PACS/RIS厂商的产品，所提供的PACS/RIS软件具备完整的原厂自主知识产权并有相关证明文件 |
|  | PACS软件生产厂商需具备丰富的影像设备连接经验和影像处理经验 |
|  | ▲PACS软件生产厂商在国内设有软件研发中心（经过CMMI-3级以上认证），设有技术支持中心和远程服务中心 |
|  | PACS软件生产厂商ISO质量体系认证：ISO13485或ISO9001、2000 |
|  | ▲PACS软件生产厂商为DICOM国际标准化组织成员、IHE国际标准化组织成员、HL7国际标准化组织成员。 |
|  | 拥有丰富的系统集成经验，能实现与第三方异构系统的集成，拥有至少3名HL7认证会员（提供HL7认证资格证明文件） |
|  | 具备丰富的项目实施经验，拥有一批专业的项目经理，至少有5名通过PMP认证的专业技术人员（提供有效期内的PMP认证资格证明文件） |
|  | ▲有专业的数据库管理人员，至少拥有1位通过Oracle数据库认证的专业技术人员（提供Oracle DBA认证资格证明文件） |

附属硬件设备参数

附表二：

服务器

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | ▲2个英特尔® 至强® 处理器E5-2658V4 |
| 高速缓存 | 10M-50M |
| QPI总线速率 | 6.4GT/s-9.6GT/s |
| 芯片组 | 英特尔®C610服务器专用芯片组 |
| 内存 | ▲128GB，支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能 |
| 硬盘控制器 | 板载 SATA 6Gb硬盘接口 |
| RAID | 支持raid0、1、5 |
| 硬盘 | ▲2块600GSSD硬盘 |
| I/O扩展槽 | 主板支持6个PCI-E 3.0插槽 |
| I/O扩展 | ▲2块双口8Gb FC接口卡 |
| 网络控制器 | ▲4个千兆高性能以太网口 |
| 电源 | 冗余电源，支持PMBus功能 |
| 支持操作系统 | Windows Server 2008 R2；Windows Server 2012 R2；Windows Server 2012 x64；Red Hat Enterprise Linux 6 U4 32Bit；Red Hat Enterprise Linux 6 U4 64Bit；Red Hat Enterprise Linux 6 U5 64Bit；SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 64Bit |
| 电源电压 | 交流110-240V，直流-40V至-60V，180-400V |
| 国际认证 | ISO9001国际质量管理体系 |
| 机箱 | 高87mm，宽447mm，深720mm |

附表三：

存储设备

- ▲国际知名品牌，非OEM产品；

- 配置2个热插拔存储控制器，实现Active-Active模式；

- 高速缓存配置≥12GB，存储系统掉电无需电池进行保护；控制器缓存扩展支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥200GB/控制器；

- ▲本次配置主机端口≥8个8Gbps FC主机端口（含模块）；可支持≥8个16Gbps主机端口或≥8个iSCSI10GbE千兆主机端口或8个iSCSI1GbE千兆主机端口或可以FC &iSCSI混合配制或８个ＳＡＳ接口；

- ▲配置18块4TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in)热插拔硬盘，6块600G SAS 15K (3.5in)热插拔硬盘；最大配置199块SFF或者96块LFF，最大容量768TB；

- 本次配置磁盘扩展柜≥2个，每个含12个3.5寸热插拔硬盘插槽，冗余电源及相关连接线缆；

- 磁盘容错方式：支持RAID 0，1, 3, 5, 6, 10, 50；

- 动态扩容最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可；

- 单一LUN最大支持容量128TB；

- ▲支持硬盘类型SSD，SAS和SAS MDL磁盘；支持SSD，SAS和SATA在同一磁盘笼磁盘混插；

- ▲磁盘转速调整技术：可以根据I/O访问特点对磁盘转速进行调整，对没有I/O访问的磁盘实现停转（SPIN Down）；

- 虚拟化阵列：允许数据卷跨越同时最多199块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定；

- ▲快照及克隆：配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个；

- 数据复制功能：支持数据异步复制；

- ▲自动分级存储：提供数据自动分级存储。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移；

- ▲精简配置：提供卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收；

- 断电保护：要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方；

- 微码升级：支持在线的微码升级（双控制器）；

- 容量扩展能力≥199个硬盘，支持热插拔扩容；

- 虚拟化支持：支持Vdisk跨多个磁盘笼；

- 负载均衡：支持Windows,Linux多路径负载，要求配置16个多路径负载均衡许可；

- 冗余电源和风扇：配置冗余电源和风扇；

- 管理软件：随机配置管理配置软件，要求WEB管理界面；

- 不少于一年原厂服务；

- ▲投标提供原厂开具的授权函原件，售后服务承诺函原价及原厂供货证明原件。

附表四：

医学影像专业显示器

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲知名品牌专业显示器 |
| 2 | ▲显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正； |
| 3 | 分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换 |
| 4 | 尺寸≧19.6英寸 |
| 5 | ▲点距≦0.249×0.249mm |
| 6 | ▲显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/600/500/400/350/300/250/200cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线 |
| 7 | ▲全屏幕亮度均衡SLE系统 |
| 8 | 最大亮度≧1100cd/m2 |
| 9 | 对比度≧1200:1 |
| 10 | ▲灰阶≧4096 |
| 11 | ▲响应时间≦30ms |
| 12 | 可视角度≧170° |
| 13 | ▲外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源证书 |
| 14 | 端口：DVI-I×1、DP×1 |
| 15 | 支持DPMS节电特性 |
| 16 | ▲温度实时监测与调控系统，检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。 |
| 17 | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |
| 18 | 提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G |
| 21 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件 |
| 22 | ▲显示器制造商需持有与显示器制造相关的专利、软件著作权（需提供专利证书、软件著作权证书或专利受理证书） |
| 23 | ▲显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC，中国节能产品认证证书（GB21520-2008）认证 |
| 24 | 操作环境:温度: 0°C - 40°C 湿度: 30% - 80% 无冷凝 气压: 700hPa~1060hPa |
| 25 | 储运环境:温度: -20°C - 60°C湿度: 15% - 80% 气压: 200hPa~1060hPa |

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号：PACS系统采购（GXJXZBLZ2017-025） |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具备独立法人资格并满足《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的PACS系统生产厂家或供应商； 2、投标人须具备主体软件有效的计算机软件著作权证书或原厂授权函； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考国家发展计划委员会计价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。 4、投标人须就《招标项目采购需求》中全部货物及服务内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 投标保证金：人民币壹拾万元整（¥100000.00）； 投标人须于2017年6月 日17时（北京时间，下同）前将投标保证金以电汇、转帐、网银等非现金形式转入到以下投标保证金专户（以银行入账时间为准）且必须一次性足额交纳。 开户名称：广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司 开户银行：柳州银行高新技术开发区支行 银行账号：7030 3500 0000 0001 0750 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在相关信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份；电子标书壹份。 注：开标一览表单独用信封密封，投标文件正本壹份、副本肆份、电子标书壹份封装在一个密封袋中，再一并装入另一个投标文件袋（箱）内加以密封。 |
| 8 | 投标文件接收时间：2017年6月 日上午9时00分～9时30分； 投标截止时间及地点：2017年6月 日上午9时30分整柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司开标室。 参加投标的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效证件（法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件和身份证原件），无有效证件的投标文件将予以拒收，经验证后递交文件。 |
| 9 | 开标时间：2017年6月 日9时30分； 开标地点：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司开标室. |
| 10 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：招标代理机构在招标人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 12 | 资金来源:单位自筹，已到位。 |
| 13 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，招标代理机构在收到中标人与招标人所签订合同副本后予以退还。 退付方式：电汇或转帐。 |
| 14 | 投标人向业主供货时须提供该货物合法有效的报关手续复印件 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。本项目的履约保证金为15万元整，中标人须在签订合同前将履约保证金转入招标人指定账户。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 付款方式： 1、硬件设备验合格之日起15个工作日内招标人支付中标人硬件价款的80%，硬件设备价款的15%在设备验收合格之日后第12个月支付，剩余5%的尾款作为硬件设备质保金在设备维保期内以年为周期支付，在周期到满之日起7个工作日内支付。 2、软件系统进场实施后15个工作日内招标人支付软件系统总价款的30％。 3、软件模块验收合格后15个工作日内招标人支付验收合格模块价款的40％。 4、本项目软件系统免费维护期到期后15个工作日内招标人支付软件系统价款的30％。 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 本采购项目是以采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且招标人不能支付的，应重新组织采购。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市妇幼保健院的PACS系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、本章节的“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1、只有在规定的时间内合法购买了招标文件，才允许对本项目进行投标。

▲2、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当总报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商就同一品牌同一型号产品参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6、投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家时，将按《中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第613号）第四十四条的规定处理。

- （九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：

（1）质疑人和被质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑或投诉的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

（6）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签字和加盖单位公章的原件。

（7）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，授权委托书须由法定代表人签字并加盖单位公章，且注明代理权限。

如不按招标相关规定及要求格式质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

▲3、本项目相关质疑、投诉应由投标人的法定代表人或其授权的专职投标员提出。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

▲1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2、1、投标人所投产品实质上应同等于或优于本一览表中的需求描述和技术参数；对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求必须满足，否则技术分为零分；商务条款及其它内容必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在相关信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2、招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在相关信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由以下报价部分、商务部分、技术部分、其它部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

- ▲注：以下各项（除标注“若有可提供”的项外）均必须按要求提交，同时要加盖投标人单位公章，否则其投标无效。

1、报价部分

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（若有请提供，格式自拟）；

- （4）开标一览表（单独封装壹份，报价部分中壹份）。

2、商务部分

（1）投标人资格证明文件：

a、投标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映企业经营范围）；

b、投标人有效的“组织机构代码证”副本复印件（已办理“营业执照”三证合一的不需提供）；

c、投标人有效的“税务登记证”副本复印件（已办理“营业执照”三证合一的不需提供）；

d、投标人法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（由法定代表人签名）；

e、投标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，由法定代表人签名）；

f、投标声明书（由法定代表人签名）；

g、投标人须提供检察院出具的供应商及其法定代表人自2013年1月至本项目公告之日止的无行贿犯罪记录证明原件；

h、投标保证金缴纳证明；

i、投标人提供PACS系统生产厂商关于本次投标所投PACS产品的软件产品著作权的复印件或原厂供货证明的复印件。（原件核查，著作权证上必须要有明确的PACS字样，否则无效）

j、投标人须提供除PACS系统外的软硬件设备针对本次投标项目的原厂授权原件；

（2）商务响应表；

（3）投标人2014年、2015年的年度经第三方具备审计资质的机构出具的财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位章）（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效）；

（4）投标人所投PACS软件产品通过ISO国际质量管理体系认证的（提供有效的ISO认证证书复印件）、（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，其中，投标产品相关的国际认证及国际标准证明材料须提供中文译文，否则该证明被视为无效）；

（5）投标人自2012年起在中国完成实施三级甲等医院的PACS项目须提供300万元及以上金额合同复印件及验收报告复印件（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效，截标前提供原件，由评标委员会进行核查，如不提供的该项不予加分）；

（6）投标人认为必要提供的声明及文件资料（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效）；

3、技术部分

（1）投标产品配置清单、关键软件模块清单（须提供彩页证明，否则该证明被视为无效）；

（2）技术响应表；

（3）技术建议的安装、调试、验收方法、服务、技术培训、本地化服务的方案及售后保障的内容和措施（格式自拟）；

（4）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠；如有选配件和消耗品,请列出清单并表明价格。（格式自拟）；

（5）投标产品的主要技术指标、参数及性能的相关图纸、图片、技术资料彩页、使用说明书等技术有关资料（若有可提供）；

- （6）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（若有请提供，复印件同时加盖投标人单位公章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位[ 货币单位：人民币元（¥）]，否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部内容及安装所需的服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用、税金及其他所有成本费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第6项的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式： 电汇、转帐、网银 等非现金方式。

3、投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行电汇凭证、进账单、电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目名称、项目编号及用途，以免耽误投标。

4、投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响，及时与招标代理机构核对保证金到账情况。如开标当日广西建信建设项目管理有限公司财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录或逾期到账的，其投标将被拒绝。

5、投标人须将 电汇凭证、进帐单、电子回单 复印件按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而招标代理机构帐户上没有收到其交纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

6、本招标不接受银行汇票、银行保函形式以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金，汇款人、出票人、户名须填写投标人单位全称。

7、对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

8、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

9、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与招标人签订合同且招标代理机构收到中标人与招标人所签订的合同副本后5个工作日内退还。已确认提交投标保证金但未送达投标文件的投标人应在中标公告公布时向招标代理机构提交书面的投标保证金退付申请（申请书须为原件，包括投标人项目名称及编号、单位全称、基本户开户银行及帐号、基本户开户许可证复印件、投标保证金缴纳凭证复印件等内容，经投标人法定代表人签字并加盖单位公章），其投标保证金在招标代理机构收到投标保证金退付申请书后5个工作日内退还。退还方式按照本项第10条所规定的方式和程序进行。

10、在退还投标人的投标保证金时，招标代理机构将按照投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的基本户开户名称、基本户开户银行及账号从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人。投标人投标函（或投标保证金退付申请书）提供的单位全称、基本户开户银行及账号必须与基本户开户许可证复印件内容一致、完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责。

11、投标保证金不计利息。

12、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标段目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份；电子标书壹份（用U盘或刻录光盘储存）。投标文件应由投标人加盖骑缝章并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需用A4纸打印或用不褪色的墨水书写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件；一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改；若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将开标一览表（单独密封）、投标文件一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字）。投标文件的包装封面格式见第六章要求，并加盖投标人公章及密封章。

- 2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- 3、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 4、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 5、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 6、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在招标公告规定的时间内合法购买招标文件的；

（2）应交但未交或未按要求交投标保证金或投标保证金交纳证明未按要求放入投标文件中的；

（3）投标文件未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求的；

（4）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求及未按招标文件要求提供原件的（投标人资质、投标产品生产厂家授权等）；

（6）投标文件规定签字处无法定代表人或其授权委托代理人按规定要求签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书及授权、声明书填写项目不齐全的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）项目不齐全或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6、唱标；

7、招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由采购评审专家 4 人和招标人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

招标代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）招标代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送招标人，招标人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，招标代理机构在中国采购与招标网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标的原因和退还投标文件。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

1  中标供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额将履约保证金直接缴入履约保证金指定递交账户。未按要求递交履约保证金的,采购人有权取消其中标资格并不予签订合同。

2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3履约保证金在中标人按合同约定，项目实施合格后，招标人在30日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）中标服务费参考国家发展计划委员会计价格[2011]534号（货物招标类）标准及发改办价格[2003]857号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次付清代理服务费。交纳中标服务费账户：

开户名称：广西建信建设项目管理有限公司柳州分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市君庭支行

- 银行账号：210 545820 930000 5476

- （2）代理服务费收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- 例如：某货物招标代理业务中标金额为495万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.5%=1.5万元

- （495-100）万元×1.1%=4.345万元

- 合计收费=1.5+4.345=5.845（万元）

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）、“评标委员会”将以招标文件、投标文件为评标依据，采用综合评分法对投标人的价格、货物性能、财务状况、服务方案及承诺、信誉与业绩等五方面内容按百分制打分。其中：

1、价格分……………………………………………………………………………………………（满分30分）；

评标基准价的确定：资格性与符合性审查合格的投标人，商务及技术文件评审得分（除价格分）由高到低的顺序排列，以前5名（不足5名的全部纳入计算）投标人投标价的算术平均值作为评标基准价。评分时以投标报价的评标基准价为最高分30分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的价格分。

一般情况下，价格分计算分值以保留两位小数为准，但当只保留两位小数无法区分投标人综合得分值的高低时，可顺延小数位数取值，直至可区分高低为止。价格分最低得分为0分。

2、实施方案及承诺分……………………………………………………………………………（满分20分）

由评委根据投标人提供对本项目的理解分析、实施计划、解决、验收等方案的综合能力的考虑，由评委在打分前集体讨论确定分档，评委在相应的档次内独立打分。

（1）实施方案及承诺：按档次打分…………………………………………………………………满分12分

投标人的售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间等方面综合评定为：一般的0.1～4分；良好的4.1～8分；优秀的8.1～12分。（满分12分）

一档（0.1～4分）：投标人提供对本项目的理解分析、实施计划、解决、验收等方案及综合能力描述及规划能力一般；

二档（4.1～8分）：投标人提供对本项目的理解分析、实施计划、解决、验收等方案及综合能力描述及规划能力良好，可行的；

三档（8.1～12分）：投标人提供对本项目的理解分析、实施计划、解决、验收等方案及综合能力描述及规划能力优秀，控制措施思路较清晰、准确；能满足需方时间节点要求。

（2）投标产品在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年得1分 (以设备生产厂家承诺为准)满分3分。

（3）人员配置及项目计划分……………………………………………………………………………满分5分

由评委根据投标人为完成本项目设计投入人员的人数、项目组人员资质及是否配置完整、结构合理、项目实施计划是否合理、完整等方面内容独立打分。

一档（0～1.5分）：投标人为完成本次项目而组建的项目团队结构基本合理，具备丰富的集成经验，团队中通过HL7认证资格的专业技术人员1名（提供HL7认证资格证明），团队中通过PMP认证的专业技术人员1～2名（提供有效期内的PMP资格证明），项目能按要求时间内完成，进度基本合理。

二档（1.6～3分）：投标人为完成本次项目而组建的项目团队结构合理，具备丰富的集成经验，团队中通过HL7认证资格的专业技术人员2名（提供HL7认证资格证明），团队中通过PMP认证的专业技术人员3～4名（提供有效期内的PMP资格证明），团队中有通过Oracle数据库认证的专业技术人员，项目能按要求时间内完成，进度合理。

三档（3.1～5分）：投标人为完成本次项目而组建的项目团队结构完善，具备丰富的集成经验，团队中通过HL7认证资格的专业技术人员3名及以上（提供HL7认证资格证明），团队中通过PMP认证的专业技术人员5名及以上（提供有效期内的PMP资格证明），团队中有通过Oracle数据库认证的专业技术人员，项目能按要求时间内完成，进度完善。

3、货物性能分………………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）货物性能分：按档次打分………………………………………………………………………满分15分

由评委在打分前根据投标人投标文件中货物技术参数、性能要求、关键软件模块数量，集体讨论确定“一档、二档、三档”，并按此标准确定投标人所属档次后,在相应档次内由评委独立打分（一档0.1～5分, 二档5.1～10分，三档10.1～15分）;

一档（0.1～5分）：产品技术参数、主要零部件、操作便利性、关键软件模块1～5个、基本满足招标文件要求的；

二档（5.1～10分）：产品技术参数、主要零部件、操作便利性、关键软件模块6～10个、优于招标文件且评标时被评标委员会评定为良好的。

三档（10.1～15分）：产品技术参数、主要零部件、操作便利性、关键软件模块10个以上、优于招标文件且评标时被评标委员会评定为优秀的。

（2）设备可靠性分：……………………………………………………………………………………满分11分

（2.1）PACS产品通过中国IHE-C测试、欧洲IHE测试或美国IHE测试的（分别提供测试证明文件），每提供一项得1分，满分3分 ；

（2.2）PACS产品（包含放射及临床发布产品）通过FDA认证以及CFDA认证，每提供一项得1分，满分2分；

（2.3）PACS产品（包含临床发布产品）通过CE认证, 每提供一项得1分，满分2分；

（2.4）PACS/RIS产品提供下述各类软件模块原厂的计算机软件著作权登记证书：每提供1个模块得0.5分，满分4分；

“PACS系统、 RIS系统、文本信息格式转化软件、结构化报告软件、电子健康档案信息系统集成平台应用软件、医疗教学软件、医疗信息系统数据监控和分析软件、心血管信息管理系统”

以上4项所提供的证明材料（含中文译文），未能提供不得分。

（3）系统标准性分……………………………………………………………………………………满分3分

1.	PACS产品遵循DICOM国际标准，同时PACS产品的生产厂商为DICOM标准委员会成员，并需提供资格证明文件，得1分

2.	PACS产品遵循IHE国际标准，同时PACS产品的生产厂商为IHE国际标准组织成员资格证明，需提供资格证明文件，得1分

3.	PACS产品符合HL7标准，同时PACS产品的生产厂商为HL7国际标准组织成员资格证明，需提供资格证明文件，得1分

4、财务状况分………………………………………………………………………………………（满分2分）

以投标人2014年、2015年的财务报表进行评价（年度财务报表均应加盖审计单位审计章），财务状况良好的得1.1～2分；一般的得0.1～1分；差的或不提供的不得分。

5、信誉与业绩分……………………………………………………………………………………（满分8分）

（1）企业认证分……………………………………………………………………………………满分1分

投标人通过ISO国际质量管理体系认证的（提供有效的ISO认证证书复印件）得1分。

（2）业绩分…………………………………………………………………………………………满分7分

投标人自2012年起在中国完成实施三级甲等医院的PACS项目成功案例（须提供合同复印件及验收报告复印件，截标前提供原件，由评标委员会进行核查，如不提供的该项不予加分）[单项合同金额300万（含300万以上的每项得0.5分]；(每一项加0.5分)，满分7分。

6、售后运维服务分…………………………………………………………………………………（满分10分）

根据投标文件中售后服务承诺书内容中：①质量保证期限及内容；②质量保证期间的服务方式及响应时间等；③质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等；④人员培训计划；⑤维护机构和技术人员情况；⑥本地化服务；⑦其他优惠条件等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（0～3分）：售后服务承诺方案简单，综合评定为一般的；

二档（3.1～7分）：售后服务承诺方案全面、可行，综合评定为良好的，提供本地化服务（在广西区内设有分支机构，并提供相关营业执照复印件）；

三档（7.1～10分）：售后服务承诺方案全面、可行，售后人员满足文件要求，提供本地化服务（在柳州市内设有分支机构，并提供相关营业执照复印件）。

7、总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

（二）、评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与“评标委员会”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

二、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  合同主要条款格式

合 同 书

项目名称：

合同编号：

合同甲方：

合同乙方：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

- 交货时间：自签订合同之日起180天内验收合格后并交付使用。

交货地点：广西柳州市内招标人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供报价包括包装费、检验费、运输费、装卸费、税费等相关费用；投标人负责卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品的完整，因运输和卸货造成破损由中标人 无偿调换。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后   个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.1、本项目主体（PACS系统）各功能模块上线稳定运行1个月且完成相关历史数据迁移，视为系统模块验收合格。

4.2、本项目附属硬件设备上线连续运行1个月内无故障，视为附属硬件设备验收合格。

5、招标人委托招标代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际

使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                              。

3、付款方式：

3.1、硬件设备验合格之日起15个工作日内招标人支付中标人硬件价款的80%，硬件设备价款的15%在设备验收合格之日后第12个月支付，剩余5%的尾款作为硬件设备质保金在设备维保期内以年为周期支付，在周期到满之日起7个工作日内支付。

3.2、软件系统进场实施后15个工作日内招标人支付软件系统总价款的30％。

3.3、软件模块验收合格后15个工作日内招标人支付验收合格模块价款的40％。

3.4、本项目软件系统免费维护期到期后15个工作日内招标人支付软件系统价款的30％。

第九条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲

裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

2、合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式     份，具有同等法律效力，招标代理机构一份，甲乙双方各    份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

- 投标文件外层包装封面格式

- 所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件格式

报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、投标函格式

投 标 函

致：   柳州市妇幼保健院  （招标采购单位名称）：

根据贵方为  PACS系统采购  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：GXJXZBLZ2017-025 ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四份和电子文档一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60个日历日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

_____年___月___日

2、投标报价明细表格式

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物及服务费用项目 |  | 单位及数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS系统 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.1 | 放射PACS系统服务器软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.2 | 放射PACS数据存储软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 放射PACS诊断客户端软件 |  | 18套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 放射PACS MPR多平面重建软件 |  | 18套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 放射PACS 三维容积重建软件 |  | 6套 |  |  |  |  |
| 1.6 | PACS容积匹配处理软件 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 1.7 | PACS心血管分析软件 |  | 6套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 放射PACS肿瘤/病变管理软件 |  | 6套 |  |  |  |  |
| 1.9 | 放射PACS 乳腺影像处理软件 |  | 4套 |  |  |  |  |
| 1.10 | RIS服务器软件 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 1.11 | RIS登记预约客户端软件 |  | 4套 |  |  |  |  |
| 1.12 | RIS技师工作客户端软件 |  | 12套 |  |  |  |  |
| 1.13 | RIS诊断报告客户端软件 |  | 18套 |  |  |  |  |
| 1.14 | 临床管理服务器软件 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 1.15 | 临床浏览软件 |  | 60套 |  |  |  |  |
| 1.16 | 放射集成服务器软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.17 | 放射叫号系统服务器软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.18 | 超声系统服务器软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.19 | 超声登记客户端软件 |  | 4套 |  |  |  |  |
| 1.20 | 超声诊断客户端软件 |  | 35套 |  |  |  |  |
| 1.21 | 超声叫号系统服务器软件模块 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.22 | 内镜系统服务器软件 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 1.23 | 内镜登记客户端软件 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 1.24 | 内镜诊断客户端软件 |  | 3套 |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 3 | 存储设备 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 医学影像专业显示器 |  | 5台 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价：（大写）人民币 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中投标费用及利润： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日内。： |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费维护期满后 年内年均系统升级维护费 |  | 大写： 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                  单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS系统 |  |  |
| 2 | 服务器 |  |  |
| 3 | 存储设备 |  |  |
| 4 | 医学影像专业显示器 |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |
| 投标报价合计：大写 ￥ 元 |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日内。 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的税费、人工费、材料费、安装费、软件开发费、软件维护费、培训费、验收费、售后服务等所有费用，及对业主承诺售前、售后保修等相关费用、维护附加工程在内的一切可能发生的费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 资信/商务文件格式

资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

资信/商务文件目录

（1）投标人资格证明文件：

a、投标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映企业经营范围）；

b、投标人有效的“组织机构代码证”副本复印件（已办理“营业执照”三证合一的不需提供）；

c、投标人有效的“税务登记证”副本复印件（已办理“营业执照”三证合一的不需提供）；

d、投标人法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（由法定代表人签名）；

e、投标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，由法定代表人签名）；

f、投标声明书（由法定代表人签名）；

g、投标人须提供检察院出具的供应商及其法定代表人自2013年1月至本项目公告之日止的无行贿犯罪记录证明原件；

h、投标保证金缴纳证明；

i、投标人提供PACS系统生产厂商关于本次投标所投PACS产品的软件产品著作权的复印件或原厂供货证明的复印件。（原件核查，著作权证上必须要有明确的PACS字样，否则无效）

j、投标人须提供除PACS系统外的软硬件设备针对本次投标项目的原厂授权原件；

（2）商务响应表；

（3）投标人2014年、2015年的年度经第三方具备审计资质的机构出具的财务报表复印件（年度财务报表均应加盖审计单位章）（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效）；

（4）投标人所投PACS软件产品通过ISO国际质量管理体系认证的（提供有效的ISO认证证书复印件）、（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，其中，投标产品相关的国际认证及国际标准证明材料须提供中文译文，否则该证明被视为无效）；

（5）投标人自2012年起在中国完成实施三级甲等医院的PACS项目须提供300万元及以上金额合同复印件及验收报告复印件（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效，截标前提供原件，由评标委员会进行核查，如不提供的该项不予加分）；

（6）投标人认为必要提供的声明及文件资料（若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效）；

1、投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：  柳州市妇幼保健院   （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 PACS系统采购 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2、投标保证金缴纳证明（同时加盖单位公章）（格式）

3、商务响应表格式：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签字

年    月    日

4、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《项目采购需求》中售后服务及要求自行分别填写)

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签字

年    月    日

5、原厂商服务承诺书

致：柳州市妇幼保健院（招标采购单位名称）：

我们                  （制造商）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                     。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年生产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书格式

6、法定代表人授权委托书

致：柳州市妇幼保健院（招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

7、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

8、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目有效的合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月  日

技术文件格式

技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

技术文件目录

（1）投标产品配置清单、关键软件模块清单（须提供彩页证明，否则该证明被视为无效）；

（2）技术响应表；

（3）技术建议的安装、调试、验收方法、服务、技术培训、本地化服务的方案及售后保障的内容和措施（格式自拟）；

（4）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠；如有选配件和消耗品,请列出清单并表明价格。（格式自拟）；

（5）投标产品的主要技术指标、参数及性能的相关图纸、图片、技术资料彩页、使用说明书等技术有关资料（若有可提供）；

- （6）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（若有请提供，复印件同时加盖投标人单位公章）。

1、技术响应表格式：

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 招标文件要求 | - 投标文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：