抗核抗体检测试剂盒单一来源采购项目公告

一、项目编号：LZFY-S2017005

二、项目名称：抗核抗体检测试剂盒单一来源采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 抗核抗体检测试剂盒 | 1批 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源品牌：美国宙斯

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、符合资格的供应商应当在2017年5月12日至2017年5月22日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的企业只须提供营业执照）的复印件、医疗器械经营许可证、产品授权书到柳州市妇幼保健院招标办领取谈判文件；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式领取谈判文件。

八、联系方式:

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号20楼 |

九：请确定参加投标的供应商于2016年7月22日17:45时前将加盖公章的《投标确认函》以原件或传真件、扫描件的形式送达柳州市妇幼保健院招标办。

十：质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2017年5月12日

附件：

抗核抗体检测试剂盒技术参数

| 购置试剂名称 | 抗核抗体检测试剂盒（多重微珠免疫法） |
| --- | --- |
| 产品用途 | 用于抗核抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Sm抗体、抗RNP抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗Centromere B抗体、抗Histone抗体、抗双链DNA抗体共10项抗体的检测。 |
| 技术参数： 包装规格：96次/盒 试剂储存条件：2-8℃ 运输条件：低温运输 - 需预处理，处理完后可以直接上机检测。 - 申购的产品与科室正在使用的luminex200仪器配套。 - 该试剂盒可以对抗核抗体、抗SSA抗体、抗SSB抗体、抗Sm抗体、抗RNP抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗Centromere B抗体、抗Histone抗体、抗双链DNA抗体共10项抗体的检测。 |  |

柳州市妇幼保健院招标办

2017年5月12日