TC-CA激光动力治疗系统采购项目单一来源采购公告

一、项目编号：LZFYS201621

二、项目名称：TC-CA激光动力治疗系统采购项目

三、项目内容及需求：

| 名 称 | 数量 |  | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CA激光动力治疗系统项目 |  | 2台 | 详见附件 |

四、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

五、单一来源生产企业：湖南泰启信息科技开发有限公司

六、申请理由：经市场调查后论证，满足科室使用需求的产品只有一家，符合单一来源采购的条件。

七、公示期：2016年3月23日至2016年3月31日。

如有其他潜在供应商对本项目采用单一来源方式采购有异议，请于2016年3月31日下午17:45时前以书面形式提出。

八、联系方式:

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

九：请确定参加投标的供应商于投标截止时间前将加盖公章的《投标确认函》以原件或传真件、扫描件的形式送达柳州市妇幼保健院招标办。

十：质疑受理机构名称：柳州市妇幼保健院纪检监察室

质疑受理机构地址：柳州市映山街50号

质疑受理机构电话：0772-2827745

质疑受理机构传真：0772-2822401

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年3月23日

附件：

TC-CA激光动力治疗系统设备参数

| 设备用途 | 用于妇科的宫颈炎，阴道炎等炎症和可预期的无疼痛效果治疗，是临床工作必备的工具之一。 |
| --- | --- |
| 技术参数： 额定功率; 150W. 额定电压; AC200-240V. 激光类型; 半导体激光器. 输出波长; 635nm. 输出方式; 连续. 照射方式; 光纤直接照射法. 照射定时; 0-3600秒，连续可调. 冷却方式; TEC+风冷. 摄像机; 120万有效光学像素. 镜头; 22倍光学变焦. 摄像距离; 300mm-400mm. 聚焦方式; 自动+手动. 操作方式; 彩色触摸液晶屏. 二、配置：标配。 三、有无专用耗材、试剂：一次性激光光纤。 四、相关服务 （一）售后服务要求： 1.免费送货上门，由专业工程师和技术人员进行免费现场安装、调试和免费培训工作。 2.产品按国家规定实行“三包”,免费保修期不少于12个月。 3.出现故障时，要求专业技术人员在1小时内响应，24小时到达现场，48小时内解决故障。 （二）学习培训要求：设备安装验收合格后行现场专业培训，工作人员掌握正确使用方法和简单的日常维护、维修。 （三）供货时间要求：自签订合同之日起15个工作日内发货到采购人指定地点并验收合格。 （四）证件要求：必须提供盖有红色公章的企业法人营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证、税务登记证、医疗器械注册证及登记表的复印件，产品授权书、厂家或区域代理售后服务承诺书的原件。 |

柳州市妇幼保健院招标办

2016年3月23日