柳州市妇幼保健院医疗设备采购、维修比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目目录：(采购项目技术规格、参数及要求详见附件)

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振荡器 | 台 | 2 | 用途：帮助药物快速溶解 1、运行方式： 圆周 2、周转直径： 3.4mm/4mm 3、额定范围：1000rpm/1200rpm 4、运行模式： 连续 5、输入电压(频率）：AC220V±10%（50/60Hz） 6、允许相对湿度: 80% 7、输入功率：12W、24W 8、外壳防护等级：IP21 9、允许环境温度：5- 50℃ 10、外形尺寸： 235×160×160mm |
| 2 | 超声刀手柄维修 | 项 | 1 | 强生超声刀手柄连接线损坏、接触不良；手柄使用次数到期，须重置使用次数 |
| 3 | 制冰机 | 台 | 1 | 1.采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2.箱机隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3.采用优质高效R134a无氟压缩机，主要零部件均有相关安全认证，产品安全可靠。 4.制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片，控制可靠，运行平稳。 5.采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 6.采用专利技术的行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。 7.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，现实冰，水自动分离。冰刀刃口的优化设计，是使得所制冰形细小实用。 8.独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。 9.有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11.前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。 12.制冰量(kg/24h) 40 13. 储冰量(kg) 15 14. 输入功率(w) 360 15.冷凝方式 风冷 16. 进水方式 自来水自动进水 17.箱体外壳 不锈钢 18. 冰形 不规则的细小颗粒雪花碎冰 19. 压缩机/制冰剂 进口无氟/134a |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年5月7日至2021年5月10日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过发送电子邮件领取比价文件。

四、截止时间：2021年5月10日17:45时。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院医学装备科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2818982 |
| 传 真 | 0772-2818982 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号20楼 |

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年5月7日