柳州市妇幼保健院医疗设备采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸痰器 | 3 | 台 | - 高负压，大流量，低噪音。 - 本机采用先进的防溢装置设计，有效防止可能出现的粘质液体溢入机体。 - 体积小，重量轻，携带方便，尤其适应各种急救场合和外出巡诊需要。 4. 功率：90VA 5.限负压值：≥0.06MPa 6.抽气速率：≥15升/分钟 7.贮液瓶：约1000毫升 8.噪声：不高于65db(A) 9.熔丝管：F1.5AL250V △10、配台车 |
| 2 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 △3、测定速度：≥500条/h △4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 7、工作方式：可选择单条测试或连续测试 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 △10、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% △11、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 15、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 18、存储功能：≥9000个测量结果 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年11月49日至2021年11月8日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2021年11月8日17:45时。

五、联系方式：

联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市城中区映山街50号20楼

电话：0772-2818982

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年11月4日