柳州市妇幼保健院医疗设备、维修采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | - 用途：清洗口腔器械 - 时间设定: 1-30 分钟机械可调. - 温度设定: 20-80℃机械可调. - 产品材质：内胆、外壳均采用优质不锈钢. - 产品优点：清洗槽采用冲压成形，无焊缝. - 元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件. - 排水系统：6L以上均安装排水球阀. - 散热系统：10L以上均安装高效散热风扇. JB-机械式 - 内槽尺寸240*140*100mm 频率40KHZ |
| 2 | 封口机 | 1 | 台 | 用途：器械消毒后包装封口 1、升温速度180°≤60s 2、封口留边0-40cm 3、封口宽度12cm 4、热合温度0-220° |
| 3 | 便携式胎心监护仪 | 1 | 台 | - 主要用途:胎心音听诊、胎心率显示 - 胎心率显示为发光二极管显示 - 探头接受胎心信息灵敏高，可靠性强 - 性能稳定、噪音低、外形美观、便于携带 - 操作简单、探头均有保护座随机可存储耦合剂 - 可检测出9周的胎儿心血管壁的博动 - 探头超声频率：3.3MHZ±3%连续波 - 探头超声功率：≤5mW/CM2 - 胎心率测量范围：50-210bpm - 胎心率测量精度：±1bpm - 最大综合灵敏度≥95db - 使用电源：内置充电电池组 - 最短充电时间：8小时 电池连续工作时间：≥12小时 - 充电要求：配置充电座进行充电，能直接连接机器充电 - 扬声器:内置双喇叭放音 |
| 4 | 空气压缩机 | 1 | 台 | 用途：口腔牙椅正压气体用 01.纯无油：纯无油设计，输出气体不含油分子，对人体无伤害。 02.超静音：噪音低，输出气压平稳无波动，降低噪音污染。 03.多级过滤：气体多级过滤，更干净、纯洁，延长器械的使用寿命。 04.内喷防锈：气罐经过内喷涂精加工，避免空气被锈化污染。 05.使用安全：若电压、电流导致机器过热，自动停机保护，避免烧坏。 06.自动启动：间断使用，机器开关不需重启。 07.气压可调：气压可调节，可满足不同的设备需要。 08.持久耐用：按规定使用，使用时间超过15000小时。 09.操作简易：通电即可使用。 10.维护简单：无需添加润滑油，只需定期放水即可。 |
| 5 | 离心机 | 1 | 台 | 1、转速需求：最大转速≧为4000r/min， 2、能提供两套不同转速的离心转子 3、自动识别转子，防止超速离心 4、不需要带压缩机的机型 5、离心管要求高度：能离心11cm的长管 |
| 6 | 无影灯维修 | 1 | 项 | 德尔格手术无影灯不亮，检查为电源模块损坏，需更换电源模块 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年12月6日至2021年12月8日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2021年12月7日17:45时。

五、联系方式：

联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市城中区映山街50号20楼

电话：0772-2818982

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年12月6日