柳州市妇幼保健院医疗设备采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电针仪 | 27 | 台 | - 输出肪冲波形：非对称双向脉冲波 - 输出脉冲路数：六路输出 - 输出脉冲频率：1~100Hz 连续可调 - 办理出电流极限：≤50mA （500Ω负载） - 输出脉冲宽度：0.2ms - 输入功率：5.0VA(含电流适配器) - 电源：ＤＣ9Ｖ - 体积：348×222×93mm³ - 9、重量：约1kg |
| 2 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | - 用途：清洗口腔器械 - 时间设定: 1-30 分钟机械可调. - 温度设定: 20-80℃机械可调. - 产品材质：内胆、外壳均采用优质不锈钢. - 产品优点：清洗槽采用冲压成形，无焊缝. - 元件品质:超声波元件均采用进口的高质量配件. - 排水系统：6L以上均安装排水球阀. - 散热系统：10L以上均安装高效散热风扇. JB-机械式 - 内槽尺寸240*140*100mm 频率40KHZ |
| 3 | 封口机 | 1 | 台 | - 用途：器械消毒后包装封口 - 1、升温速度180°≤60s - 2、封口留边0-40cm - 3、封口宽度12cm - 4、热合温度0-220° |
| 4 | 喉镜 | 2 | 套 | 1、可拆式光管 - 表面光洁，表面粗度≦8u - 光源为卤素灯泡 - 整体式叶片结构，无焊接 - 叶片从00号-4号任意选三个 - 国产品牌 |
| 5 | 计划生育教具 | 1 | 批 | - 详见需求表 |
| 6 | 吸痰器 | 2 | 台 | - 泵结构：无油泵 2、抽气速率：≥15L/min 3、负压调节范围：0.013MPa～0.08MPa 4、吸液瓶：1000ml 5、噪音：≤65dB - 6、配推车 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年12月16至2021年12月20日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2021年12月20日17:45时。

五、联系方式：

联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市城中区映山街50号20楼

电话：0772-2818982

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年12月16日