柳州市妇幼保健院柳东分院1号风冷螺杆式热泵机组维修采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比选采购，邀请合格的供应商参与比选。有关事项如下：

- 采购项目名称：柳东分院1号风冷螺杆式热泵机组维修

- 项目内容及需求：

- 风冷螺杆式热泵机组维修

- 型号： CSRAN1562-B-Y

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 维修工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器铜管维修堵漏 |  | 2个月 | 具体详询总务科 |
| 2 | 整机除湿清水份 | 含蒸发器、压缩机冷凝器冷媒系统 | 2个月 | 具体详询总务科 |
| 3 | 加冷媒 | R134a 80X2kg | 2个月 | 具体详询总务科 |
| 4 | 换机油 | 含机滤、进水系统修复后每隔15个工作日更换一次，共2次 | 2个月 | 具体详询总务科 |
| 5 | 其它材料 | 氮气、辅材 |  | 具体详询总务科 |

维修过程中，如需更换其它配件另计。

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足所维修设备的资质。

四、符合资格的供应商应当在2022年2月14日至2022年2月16日8:30-12:00，11:30-17:30（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照的复印件到柳州市妇幼保健柳东分院总务科现场踏勘；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式电话详询。

五、截止时间：2022年1月16日17:30时。

六、比价会前供应商自带采购文件到会议现场，时间地点另行通知。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院总务科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2205458 |
| 邮 箱 | lzfyz8595@163.com |
| 联系地址 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 |

柳州市妇幼保健院总务科

2022年2月14日