柳州市妇幼保健院（2022年）第二次设备、维修询价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行询价采购，邀请合格的供应商参与询价。现将本项目询价资料进行公示，公示期：2022年3月7日至2022年3月9日。有关事项如下：

一、采购项目名称：柳州市妇幼保健院（2022年）第二次设备、维修询价采购项目

二、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C臂维修 | 1 | 项 | - 品牌：美国 GE - 型号：OEC 9800 - 维修内容：中C臂电池故障 - 服务要求： - 每组电池电压96V，容量2.5AH. - 数量：2组，串并联使用 - 尺寸：285X175X125 - 进口电池，安装现场提供合法来源证明 - 材料;全铅的铅酸电池 - 电池保修最少三个月 - 电池能够刚刚适合原来的安装位置，安装好后需要更换备件性能试验报告，保证整套设备的正常运行。 - 安装后备件最少保修3个月，并做更换备件性能检测，提供备件性能试验报告 - 供货时间要求：接到采购订单之日起7个工作日内送至指定地点并完成安装。 |
| 2 | 凝血仪维修 | 1 | 项 | - 1、品牌型号：日本产希斯美康CS5100 - 2、单一配件，要求原装进口，安装后能保证凝血仪正常运行，安装时提供合法配件来源证明 - 3、维修内容：更换一台原装专用压缩机 4、质保、售后：保质期最少3个月，更换后做备件性能试验，并提供备件性能试验报告，同时备件能够刚刚适合安装到原来位置，并且要保证设备的正常运行。 5、供货时间要求：接到采购订单之日起7个工作日内送至指定地点并完成安装 |
| 3 | 盆腔炎治疗仪 | 1 | 台 | 详见需求表 |
| 4 | 氦氖激光机 | 1 | 台 | 详见需求表 |

详细需求请报名后索取。

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、服务的资质。

四、符合资格的供应商应当在2022年3月7日至2022年3月9日8:00-12:00，13:00-17:00（周六、周日除外）发送加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证的复印件（属医疗器械管理的须提供）到柳州市妇幼保健院医学装备科邮箱领取询价资料。

五、截止时间：2022年3月9日17:00时。

六、询价时间地点另行通知。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院医学装备科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2131236 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市鱼峰区博园大道50号6号楼负一楼 |

柳州市妇幼保健院医学装备科

2022年3月7日