荧光腹腔镜设备升级采购项目单一来源采购

征求意见公示

荧光腹腔镜设备升级采购项目采用单一来源方式采购，该项目服务拟由柳州市海硕源商贸有限公司承担。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2022年3月18日起至2022年3月25日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见（单位的加盖公章）反馈至广西大德项目管理有限公司（联系人：覃炳，联系电话：0772-2120191）。

广西大德项目管理有限公司

2022年3月18日

单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2022年3月17日

| 采购单位 | 柳州市妇幼保健院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 荧光腹腔镜设备升级采购项目 |
| 项目金额 |  |
| 专家1论证意见 | 柳州市妇幼保健院现使用的超高清腹腔镜系统相关手术设备是于2016年购入的德国卡尔史托斯（STORZ）品牌产品，整套腹腔镜系统包括摄像主机、影像模块、气腹机、冷光源、摄像头、内窥镜、监视器等，整个系统作为一个整体配合使用。通过对原有设备的升级，能提升医院的腔镜技术水平、提高手术效率、降低手术难度，同时能促进医院腔镜技术整体水平发展。 本次设备升级包含超高清荧光摄像头、LED冷光源、荧光腹腔镜、高清刻录仪器等主要部件。完成设备升级可实现手术中实时观察评估血管、淋巴、组织的形态、边界、走向等情况，又同时具备传统白光高清腹腔镜功能。超高清荧光腹腔镜的荧光显影技术可在术中导航、协助外科医生作前哨淋巴结、胆管等结构的筛查，实时展示血管和组织血流灌注情况，有效降低术中损伤并减少术后并发症，准确评估手术效果，协助术前术中术后的执行方案。 只有升级的设备与原有设备为同一品牌时，才能满足上述全部要求，同时能更好地保证设备性能的兼容性及可靠性，并最大程度的降低失误率，从而保证手术患者的安全。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是Karl Storz SE & Co.KG中国区域的子公司。柳州市海硕源商贸有限公司经卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定柳州市海硕源商贸有限公司为本次设备升级的供货服务单位。 专家姓名：刘泽潮 工作单位：柳州市工人医院 职称：高级工程师 |
| 专家2论证意见 | 柳州市妇幼保健院现使用的超高清腹腔镜系统相关手术设备是于2016年购入的德国卡尔史托斯（STORZ）品牌产品，整套腹腔镜系统包括摄像主机、影像模块、气腹机、冷光源、摄像头、内窥镜、监视器等，整个系统作为一个整体配合使用。通过对原有设备的升级，能提升医院的腔镜技术水平、提高手术效率、降低手术难度，同时能促进医院腔镜技术整体水平发展。 本次设备升级包含超高清荧光摄像头、LED冷光源、荧光腹腔镜、高清刻录仪器等主要部件。完成设备升级可实现手术中实时观察评估血管、淋巴、组织的形态、边界、走向等情况，又同时具备传统白光高清腹腔镜功能。超高清荧光腹腔镜的荧光显影技术可在术中导航、协助外科医生作前哨淋巴结、胆管等结构的筛查，实时展示血管和组织血流灌注情况，有效降低术中损伤并减少术后并发症，准确评估手术效果，协助术前术中术后的执行方案。 只有升级的设备与原有设备为同一品牌时，才能满足上述全部要求，同时能更好地保证设备性能的兼容性及可靠性，并最大程度的降低失误率，从而保证手术患者的安全。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是Karl Storz SE & Co.KG中国区域的子公司。柳州市海硕源商贸有限公司经卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定柳州市海硕源商贸有限公司为本次设备升级的供货服务单位。 专家姓名：钟立新 工作单位：柳州市人民医院 职称：高级工程师 |
| 专家3论证意见 | 柳州市妇幼保健院现使用的超高清腹腔镜系统相关手术设备是于2016年购入的德国卡尔史托斯（STORZ）品牌产品，整套腹腔镜系统包括摄像主机、影像模块、气腹机、冷光源、摄像头、内窥镜、监视器等，整个系统作为一个整体配合使用。通过对原有设备的升级，能提升医院的腔镜技术水平、提高手术效率、降低手术难度，同时能促进医院腔镜技术整体水平发展。 本次设备升级包含超高清荧光摄像头、LED冷光源、荧光腹腔镜、高清刻录仪器等主要部件。完成设备升级可实现手术中实时观察评估血管、淋巴、组织的形态、边界、走向等情况，又同时具备传统白光高清腹腔镜功能。超高清荧光腹腔镜的荧光显影技术可在术中导航、协助外科医生作前哨淋巴结、胆管等结构的筛查，实时展示血管和组织血流灌注情况，有效降低术中损伤并减少术后并发症，准确评估手术效果，协助术前术中术后的执行方案。 只有升级的设备与原有设备为同一品牌时，才能满足上述全部要求，同时能更好地保证设备性能的兼容性及可靠性，并最大程度的降低失误率，从而保证手术患者的安全。 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司是Karl Storz SE & Co.KG中国区域的子公司。柳州市海硕源商贸有限公司经卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司授权为广西壮族自治区柳州市、来宾市的协议经销商，负责全线产品在授权区域的招投标、维保、升级等事宜。为了保证原有设备的兼容性及服务配套的要求，建议本项目拟采用单一来源方式选定柳州市海硕源商贸有限公司为本次设备升级的供货服务单位。 专家姓名：覃州 工作单位：广西科技大学第一附属医院 职称：工程师 |