柳州市妇幼保健院（2022年）第六次设备、维修询价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行询价采购，邀请合格的供应商参与询价。现将本项目询价资料进行公示，公示期：2022年5月9日至2022年5月11日。有关事项如下：

一、采购项目名称：柳州市妇幼保健院（2022年）第六次设备、维修询价采购项目

二、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈瑞彩超维修 | 1 | 项 | - 品牌：深圳迈瑞Resona 7 - 故障：更换原装迈瑞腔内容积探头马达。 - 保修大于等于6个月。维修后图像质量大于等于原图像质量的95% |
| 2 | GE彩超维修 | 1 | 项 | - 品牌：美国GE-730EXP - 故障：更换GE原厂备件，保证设备正常运行 - 同样故障保修大于等于6个月 |
| 3 | 无创呼吸机维修 | 1 | 项 | - 菲萍呼吸机：型号FABIAN。产地瑞士。 故障情况：机器使用发现气道压力偏离，不能校准；输入只有氧气，无空气。检查为两个压力传感器坏和空氧混合器控制板坏。 维修要求：维修后设备正常使用。 |
| 4 | 胃镜维修 | 1 | 项 | - 更换奥林巴斯XP260N胃镜原厂先端部配件， - 保修大于等于6个月 |

详细需求请报名后索取。

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、服务的资质。

四、符合资格的供应商应当在5月9日至2022年5月11日。8:00-12:00，13:00-17:00（周六、周日除外）发送加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证的复印件（属医疗器械管理的须提供）到柳州市妇幼保健院医学装备科邮箱领取询价资料。

五、截止时间：2022年5月11日17:00时。

六、询价时间地点另行通知。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院医学装备科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2131236 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市鱼峰区博园大道50号6号楼负一楼 |

柳州市妇幼保健院医学装备科

2022年5月9日