柳州市妇幼保健院医疗设备、维修采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（双通道） | 2 | 台 | - 1.分速输注、能自动识别注射器规格。 - 2.具有快速输液控制、快速推进键保险功能。 - 3.具有三档阻塞报警阈值设置，阻塞后针筒内压力自动释放。 - 4.累计容量：0.1ml~9999ml。 - 5.限制量设定：0.1ml~9999ml。 - 6.各种声、光报警。 - 7.可双道输液。 |
| 2 | 吸痰器 | 1 | 台 | - 1.电源电压：220+-20V，50Hz+-1Hz - 2.电机功率：120VA-150VA - 3.吸引泵：活塞泵 - 4.负压值大于等于0.08MPa - 5.负压调节范围：0.02MPa-0.08MPa以上 - 6.抽气速率：大于等于20L/min - 7.储液瓶：大于等于2000ml/只，双瓶 - 8.底部有轮子，可移动。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2022年5月11日至2022年5月13日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项                                                                                                                                                                                                                                                      目要求并报名。

四、截止时间：2022年5月13日17:00时。

五、联系方式：联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号柳州市妇幼保健院柳东院区6号楼负一楼

电话：0772-2131236

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2022年5月11日