柳州市城中区公园街道社区卫生服务中心整体搬迁

装修改造工程设计采购需求

- 项目名称：柳州市城中区公园街道社区卫生服务中心整体搬迁装修工程装修改造工程设计

- 项目地址：柳州市罗池路14号

- 工程概况：建筑规模约1500㎡，其中翻新约800平方米（局部拆改），重新装修改造约700平方米。

- 设计任务：

- 完成设计项目装修图纸:A栋是全面设计：包括平面布置图、装修效果图（包括门面装修及门牌设计）、装修施工图、给排水图、电气图、弱电系统图、消防施工图等，F栋简单设计：包括平面布置图、涉及调整功能区的局部水电点位布置图。

- A栋根据设计方案套标准定额完成施工预算，附博奥版本的预算；F栋提供简单概算。

- 投标人资格要求：

- 投标人须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格、具有有效的营业执照。

- 具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计乙级及以上资质。

- 无不良信用记录（提交信用中国信用信息报告）

- 本项目不接受联合体磋商。

六、设计要求：

1、所有相关图纸均按国家相关专业规范要求设计

2、设计方案确保不破坏房屋主体结构安全。

3、设计方案要确保消防审核、验收合格。

4、柳州市城市社区卫生服务机构校验标准（2013年修订试行）

5、设计方案要保证满足使用科室需求。（需服务中心提供需求任务量单并签字确认）

6、设计内容包括卫生服务中心业务投入使用所必须的全部内容

7、设计要结合服务中心的使用全面考虑，（多与使用科室协调沟通，深入了解使用要求）避免漏项、缺项、无用设计或不合理造成日后变更签证等。

8、签订设计合同后15个工作日内提交所有施工图及施工预算。

七、建筑装修材料技术、质量要求：

总体要求：设计所用材质环保、洁净、耐用、抗腐蚀、防滑、易擦洗、符合区域功能特色等，不求奢华，但求简洁大方；分区域在色彩上突出儿童保健特色系列、妇女保健特色系列及中医特色，力求功能与美观达成和谐统一，真正展现出卫生服务中心特色。

1、地面装饰材料

室内地面要求清洁、环保、无卫生死角，地面材料要求有较好的抗菌和抗酸碱能力，以达到无菌的要求，避免交叉感染，同时要求地材能有效降低噪音并防滑。

厕浴、污洗、配餐、消毒间的材料要求：防水、防潮、防滑、易清洁。

2、墙面装饰材料

耐刮、耐磨、易清洁、色彩丰富的特点，同时防撞、抗冲击。

3、天花天花装饰材料材料

吸音、防霉、质轻、易清洁、便于更换等。

4、管线与布线

主干线宜采用管沟集中铺设、分区供应的办法，便于日常维修与管理，节约能源

八、成果提交要求：

柳州市城中区公园街道社区卫生服务中心整体搬迁装修工程设计项目装修图纸:平面布置图、装修施工图、给排水图、电气图、弱电系统图、暖通图、消防施工图等，所有相关图纸均按国家规范要求设计;

| 序号 | 设计项目 | 图幅 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修效果图 | A3 | 5 |  |
| 2 | 装修施工图 | A1/A2 | 5 |  |
| 3 | 给排水图 | A1/A2 | 5 |  |
| 4 | 电气图 | A1/A2 | 5 |  |
| 5 | 弱电系统图 | A1/A2 | 5 |  |
| 6 | 暖通图 | A1/A2 | 5 |  |
| 7 | 消防施工图 | A1/A2 | 5 |  |

九、设计费支付要求：

1）签订设计合同后5日内支付总设计费的30%（定金） ；

2）方案通过后5日内支付总设计费的30% ；

3）提交施工图审核通过后5日支付30%

4）配合完成施工期内指导工作，工程竣工验收后5个工作内结清。

十、双方权利与议务

发包人义务：

1、提供完善的基础资料及影响设计的现场问题处理解决。

2、发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计成果。

3、发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

设计人义务：

遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的装修方案设计、效果图、各专业施工图、施工预算、提供符合技术标准及合同要求的工程设计成果，提供施工配合服务。