柳州市妇幼保健院城中院区南楼负二层热空调真空炉维修采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比选采购，邀请合格的供应商参与比选。有关事项如下：

- 采购项目名称：城中院区南楼负二层热空调真空炉维修

- 项目内容及需求：

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 维修工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城中院区南楼负二层热空调真空炉维修 | 见后附铭牌 | 10天 | 具体详询总务科 |

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足所维修设备的资质。

四、符合资格的供应商应当在2022年8月5日至2022年8月11日8:30-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照的复印件到柳州市妇幼保健城中院区总务科现场踏勘；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式电话详询。

五、截止时间：2022年8月11日17:46时。

六、比价会前供应商自带采购文件到会议现场，时间地点另行通知。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院总务科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2818595 |
| 邮 箱 | lzfyz8595@163.com |
| 联系地址 | 柳州市映山红街50号德福第15楼总务科 |

柳州市妇幼保健院总务科

2022年8月4日