柳州市妇幼保健院（2022年）第二十六次设备、维修询价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行询价采购，邀请合格的供应商参与询价。现将本项目询价资料进行公示，公示期：2022年10月17日至2022年10月19日。有关事项如下：

一、采购项目名称：柳州市妇幼保健院（2022年）第二十六次设备、维修询价采购项目

二、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 详细需求请报名后索取。 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强脉冲光与激光系统维修 | 1 | 项 | - 一、维修要求： - 中文名称：强脉冲光治疗头 - 品牌型号：以色列科医人M22 3.产品适用范围：强脉冲光（IPL）用于治疗血管性皮肤和色素性皮肤病，减少毛发，治疗轻度到中度炎性痤疮。 4.工作激光波长：400-1200 nm 5.光学滤光片：515,560,590,615,640,695, nm 双波长：400-600&800-1200；530-650&900-1200 nm 6.导光晶体：8mm x 15mm ； 15mm x 35mm 7.能量密度：最大35J/cm2 8.脉冲数：1、2、和3脉冲 9.脉冲宽度：4ms-20ms 10.脉冲延迟：5ms-150ms 11.脉冲重复频率：最大1.0Hz 12.皮肤制冷：连续接触性制冷 - 二、学习培训要求：安装完成后培训科室操作使用和注意事项 - 三、供货时间要求：签订合同之日起 15个日历日到达指定地点并保证设备正常使用。 - 四、保修：使用未超过壹仟次脉冲可免费更换；超过1000脉冲但低于90000脉冲支付已使用脉冲次数的费用（每脉冲的费用按公式计算（公式：手具标准报价除以90000脉冲））后更换。 |
| 2 | 生物安全柜更换过滤器 | 1 | 项 | - 一、设备性能需求： - 1.第一套：名称：高效过滤器（适配：HFsafe-900IIA2）； - 规格尺寸：送风915*450*69mm，排风550*400*69mm； - 材质：硅硼酸盐玻璃纤维过滤纸； - 过滤效率：99.995%,对于0.3μm; - 2.第二套：名称：高效过滤器（适配：HFsafe-1200IIB2）； - 规格尺寸：送风1219*450*69mm，排风720*460*93mm； - 材质：硅硼酸盐玻璃纤维过滤纸； - 过滤效率：99.995%,对于0.3μm; - 3.第三套：名称：高效过滤器（适配：BSC-1004IIB2）； - 规格尺寸：排风400*400*106mm； - 材质：硅硼酸盐玻璃纤维过滤纸； - 过滤效率：99.995%,对于0.3μm; - 二、学习培训要求： - 安装调试完成后培训操作使用 - 三、供货时间要求：签订合同之日起 15个日历日到达指定地点并保证设备正常使用。 - 四、其他： 保修12个月 |
| 3 | 麻醉机维修（更换CPU主板） | 1 | 项 | - 一、设备性能需求： - 1、该主板是GE Aespire View麻醉机原厂专用CPU主板 - 2、生产工艺符合GE全球生产要求。 - 3、必须是全新CPU主板 - 二、学习培训要求： 安装调试完成后培训科室安全使用注意事项 - 三、供货时间要求：签订合同之日起 7个日历日到达指定地点并保证设备正常使用。 - 四、其他： 保修6个月 |
| 4 | 激光治疗仪 | 1 | 台 | - 详见需求表（二次公告） |

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、服务的资质。

四、符合资格的供应商应当在2022年10月17日至2022年10月19日8:30-12:00，13:30-17:00（周六、周日除外）发送加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证的复印件（属医疗器械管理的须提供）到柳州市妇幼保健院医学装备科邮箱领取询价资料。

五、截止时间：2022年10月19日17:00时。

六、询价时间地点另行通知。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院医学装备科 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2131236 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市鱼峰区博园大道50号柳州市妇幼保健院柳东院区8号楼12层 |

柳州市妇幼保健院医学装备科

2022年10月17日