广妇儿柳州医院4#楼2层门诊改造工程设计需求

- 项目名称：广妇儿柳州医院4#楼2层门诊改造工程设计

- 项目地址：柳州市鱼峰区博园大道50号

- 建筑规模约1200㎡

- 供应商资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

- 2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

- 3、具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质。

- 设计任务：

- 专家装修风格效果图、域效果图可参本院区其它门诊区域装修风格，确保整体风格协调一致，包含服务导台风格设计、儿童特色风格设计等；

- 门诊装修改造设计项目装修图纸:装修效果图、平面布置图、装修施工图、给排水图、电气图、弱电系统图、暖通图、消防施工图等，所有相关图纸均按国家规范要求设计;

- 根据设计方案图纸套标准定额完成施工预算，附博奥版本的预算；

- 配合完成施工期内指导工作。

- 设计要求：

1、所有相关图纸均按国家相关专业规范要求设计

2、设计方案确保不破坏房屋主体结构安全。

3、设计方案要确保消防审核、验收合格。

4、设计方案要保证满足使用科室需求。（需服务中心提供需求任务量单并签字确认）

5、设计内容包括儿科专家门诊投入使用所必须的基础设施内容

6、设计要结合儿科专家门诊的使用全面考虑，（多与使用科室协调沟通，深入了解使用要求）避免漏项、缺项、无用设计或不合理造成日后变更签证等。

7、绘制效果图工期2个工作日；确定效果图方案后出具所有施工图及施工预算工期为5个工作日。

- 建筑装修材料技术、质量要求：

总体要求：设计所用材质环保、洁净、耐用、抗腐蚀、防滑、易擦洗、符合区域功能特色等，不求奢华，但求简洁大方；分区域在色彩上突出儿童保健特色系列力求功能与美观达成和谐统一。

1、地面装饰材料

室内地面要求清洁、环保、无卫生死角，地面材料要求有较好的抗菌和抗酸碱能力，以达到无菌的要求，避免交叉感染，同时要求地材能有效降低噪音并防滑。

厕浴、污洗、配餐、消毒间的材料要求：防水、防潮、防滑、易清洁。

2、墙面装饰材料

耐刮、耐磨、易清洁、色彩丰富的特点，同时防撞、抗冲击。

3、天花天花装饰材料材料

吸音、防霉、质轻、易清洁、便于更换等。

4、管线与布线

主干线宜采用管沟集中铺设、分区供应的办法，便于日常维修与管理，节约能源

八、成果提交要求：

广妇儿柳州医院4#楼2层门诊改造工程工程设计项目装修图纸:平面布置图、装修施工图、给排水图、电气图、弱电系统图、暖通图、消防施工图等，所有相关图纸均按国家规范要求设计;

| 序号 | 设计项目 | 图幅 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修效果图 | A3 | 5 |  |
| 2 | 装修施工图 | A1/A2 | 5 |  |
| 3 | 给排水图 | A1/A2 | 5 |  |
| 4 | 电气图 | A1/A2 | 5 |  |
| 5 | 弱电系统图 | A1/A2 | 5 |  |
| 6 | 暖通图 | A1/A2 | 5 |  |
| 7 | 消防施工图 | A1/A2 | 5 |  |

九、设计费支付要求：

工程竣工验收后10个工作内结清。

十、双方权利与议务

发包人义务：

1、提供完善的基础资料及影响设计的现场问题处理解决。

2、发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计成果。

3、发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

设计人义务：

遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的装修方案设计、效果图、各专业施工图、施工预算、提供符合技术标准及合同要求的工程设计成果，提供施工配合服务。