2023年第一批试剂耗材采购公告

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院就以下项目进行比选采购，邀请合格的供应商参与比选。有满足关事项如下：

- 采购项目名称：第一批试剂耗材

- 二、项目内容及需求：

| 序号 | 名 称 | 规格要求 | 供货时间 | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用碘伏（络合碘） | - 500 ml/瓶，符合《含碘消毒剂卫生标准》，提供样品检测 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 | 提供用户名单 |
| 2 | 亲水性敷料（水胶体敷料） | - 规格约10*10cm，提供样品 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |
| 3 | 医用氧 | - 1-10L医用氧气充装，公司具备医用氧气充装资质，医用氧气证件齐全。 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |
| 4 | 眼用羟丙基甲基纤维素 | - 1.0ml/支，适用于玻璃体切割手术中对于外眼角膜的保护,透明性胶状物，不影响手术时眼内观察。 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |
| 5 | 中心静脉置管护理套件 | - 用于PICC维护，套件包含：铺巾1张，医用纱布片1片，酒精棉棒3根，葡萄糖酸氯己定棉棒3根，酒精棉片2片，医用手套1副，透明薄膜敷贴1片，免缝伤口胶带3根等 - 透明薄膜敷贴：规格约为10*11.5cm - 套件采用分层排放设计，提供样品 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |
| 6 | 一次性无菌引流导管 | - 用于胸腔闭式引流术，规格：包括但不限于8F-20cm-弯型 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |
| 7 | 微量泵前管 | - 配合注射泵输注液体，长度：150cm，提供样品 | 1年 | 需求参数详询医学装备科 |  |

三、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品的资质。

4、中标产品须由我院医用耗材SPD供应链进行集中配送。

四、符合资格的供应商应当在2023年3月21日至2023年3月23日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证的复印件到广州市妇女儿童医疗中心柳州医院医学装备科领取文件；也可通过扫描上述证件发送电子邮件的形式领取文件。

五、截止时间：2023年3月23日17:45时。

六、比价会前供应商自带采购文件到会议现场，时间地点另行通知。

| 联系人 | 医学装备科洪老师 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0772-2818982 |
| 传 真 | 0772-2818982 |
| 邮 箱 | lzfysbk@126.com |
| 联系地址 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 |

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院医学装备科

2023年3月21日