柳州市妇幼保健院医疗维修采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一台SLE5000呼吸机的流量传感器维修项目 | 1 | 项 | - 型号：SLE5000呼吸机 - 更换流量传感器线。 |
| 2 | 加装心电图机传输的转接头项目 | 1 | 项 | 加装USB转换接头1只。 |
| 3 | 中心氧气站加装改造项目 | 1 | 项 | 加装4套氧气阀门、管路，不锈钢高压管6条，其中4套氧气阀门需要停氧焊接。 |
| 4 | 一台除湿机电脑板维修项目 | 1 | 项 | 更换除湿机电脑板1块。 |
| 5 | 一台低温冰箱电脑板维修项目 | 1 | 项 | 更换原装电脑板。 |
| 6 | 定制不锈钢负压蘑菇治疗头项目 | 1 | 项 | 耳鼻喉科定制160只不锈钢负压蘑菇治疗头，直径15mm的140个，直径10mm的20个。 |
| 7 | 一台美国史赛克冷光源维修项目 | 1 | 项 | 更换氙灯1只。 |
| 8 | 一条Stryker30度10mm腹腔镜镜子维修项目 | 1 | 项 | 更换透镜和光纤。 |
| 9 | 一台摄普乐膨宫仪维修项目 | 1 | 项 | 更换压力控制板。 |
| 10 | 一批CPAP无创呼吸机维修项目 | 1 | 项 | 购买M号鼻塞10个。 |
| 11 | 床头柜、陪护椅维修项目 | 1 | 项 | 产科一、二、三区床头柜、陪人椅需要进行维修更换。 |
| 12 | 一台脐血流维修项目 | 1 | 项 | 更换脐血流探头。 |
| 13 | 两台子宫复旧仪维修项目 | 1 | 项 | 一台更换主板；另一台更换治疗枪。 |
| 14 | 一批宁波戴维暖箱床垫维修项目 | 1 | 项 | 暖箱型号：YP-90AB 更换床垫40块。 |
| 15 | 制剂室洁净区压差表计量校准项目 | 1 | 项 | 压差表计量校准数量共计48个。 |
| 16 | 检验科3台中科美菱双门医用冰箱计量检测校准项目 | 1 | 项 | 3台艾滋试剂、标本专用储存冰箱每年计量检测校准，并颁发计量检测校准证书。 |
| 17 | 一批监护仪血氧探头维修项目 | 1 | 项 | 更换8条各种规格型号的血氧探头。 |
| 18 | 一台监护仪的儿童血氧探头维修项目 | 1 | 项 | 更换1只儿童捆绑式血氧探头、1只儿童血压袖带。 |
| 19 | 一台低温等离子维修项目 | 1 | 项 | 更换真空泵油和过滤器。 |
| 20 | 一台低温等离子消毒柜维修项目 | 1 | 项 | 更换原装进口门电机。 |
| 21 | 一套史塞克腹腔镜的摄像系统维修项目 | 1 | 项 | 更换摄像头专用电缆线。 |
| 22 | 一台SLE高频呼吸机维修项目 | 1 | 项 | 更换流量传感器1只，备用1只；费雪派克加湿器温度传感线备用2根。 |
| 23 | 一台医用药品储存冰箱维修项目 | 1 | 项 | 冰箱品牌：星星牌 型号：YC-610WF 更换专用压缩机。 |
| 24 | 发热门诊抢救车配备小号后镜头的项目 | 1 | 项 | 抢救车配备弧形小号泰美科喉镜镜片1个。 |
| 25 | 购买一批显微镜专用灯泡项目 | 1 | 项 | 购买备用6V显微镜灯泡20个。 |
| 26 | 一台海吉星治疗仪维修项目 | 1 | 项 | 更换外阴治疗头。 |
| 27 | 一台快速冷却灭菌柜维修项目 | 1 | 项 | 对灭菌柜进行全面检修、检测。 |
| 28 | 儿科一病区病床床垫维修项目 | 1 | 项 | 更换病床床垫2张。 |
| 29 | 一批Dash 2500监护仪维修项目 | 1 | 项 | 更换血氧探头10条。 |
| 30 | 一台德尔格高频呼吸机维修项目 | 1 | 项 | 更换全新原装的流量传感器连接线。 |
| 31 | 摄普乐宫腔镜维修项目 | 1 | 项 | 更换宫腔镜管套。 |
| 32 | 奥林巴斯操作手件维修项目 | 1 | 项 | 更换奥林巴斯操作手件的操作管鞘，电接头。 |
| 33 | 监护仪维修项目 | 1 | 项 | 一台飞利浦MP5更换1只成人软套式血氧探头，一台科曼胎监仪更换整个宫缩探头。 |
| 34 | 一台杰纳瑞胎监仪维修项目 | 1 | 项 | 更换胎心探头。 |
| 35 | 两台迈瑞监护仪维修项目 | 1 | 项 | 配备专用血氧探头2只、心电导联线2套、血压测压管2条、成人血压袖带2只、新生儿血压袖带2只。 |
| 36 | 一台一氧化氮治疗机维修项目 | 1 | 项 | 增加使用的细菌过滤器15个。 |
| 37 | 两台科曼监护仪维修项目 | 1 | 项 | 更换血氧探头和袖带。 |
| 38 | 几台超声治疗仪维修项目 | 1 | 项 | 更换超声波探头4个。 |
| 39 | 一台杰纳瑞监护仪胎心探头维修项目 | 1 | 项 | 更换全新胎心探头。 |
| 40 | 一台理邦胎监仪维修项目 | 1 | 项 | 品牌型号：理邦F2 更换全新胎心探头。 |
| 41 | 儿科病房走方廊增加安装输液走轨和输液杆项目 | 1 | 项 | 增加安装输液走轨8条和输液杆8根。 |
| 42 | 全院大型UPS维保项目 | 1 | 项 | 对全院5套大型UPS进行维护保养，并对电池组进行放电测试。 |
| 43 | 一台脉博血氧仪维修项目 | 1 | 项 | 更换全新儿童捆绑式血氧探头1只。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年5月20日至2024年5月22日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2024年5月22日17:00时。

五、联系方式：联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号（8号楼12层）

电话：0772-2131236/19978260890

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2024年5月20日