等离子射频手术系统+电切内窥镜系统采购项目更正公告

- 项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZFY-S2024032

原公告的采购项目名称：等离子射频手术系统+电切内窥镜系统采购项目

首次公告日期：2024年8月27日

- 更正信息

更正内容：

| - 序号 | - 更正事项 | - 更正前内容 | - 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 文件中技术参数更正 | - 1.2、工作频率：≥ 300KHz。 | - 1.2、工作频率：≥ 90KHz。 |
| - 2 |  | - 4.1、内窥镜要求：30°，内窥镜：≥4mm×300mm，可高温高压消毒。 | - 4.1、内窥镜要求：12°，内窥镜：≥2.9mm，长度≥300mm，可低温消毒或高温高压消毒。 |
| - 3 |  | - 4.3、具备18.5FR电切内窥镜，≤6.1mm。 | - 4.3、电切镜外径有22.5Fr，24Fr，26Fr，27Fr多种可供选择。 |

- 三、其他补充事宜

- 相关条款相应变更，其余不变。

- 四、磋商报名截止时间延长至2024年10月12日。

五、联系方式

采购人名称：柳州市妇幼保健院

地址：柳州市映山街50号

- 联系人：柳州市妇幼保健院招标办

- 联系电话：0772-2803905

柳州市妇幼保健院招标办公室

2024年10月8日