**设备维修及配件采购院内议价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内议价采购，邀请合格的供应商参与议价。

一、议价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 一台美国GE OEC9800 DSA曝光电池组更换维修项目 | 1 | 套 | 1、一台美国GE OEC9800DSA开机自检电池组老化失效，需要更换，该电池组为主机曝光专用电池组；2、该电池组更换安装后能保证DSA正常使用；3、维修正常后培训科室正确使用和使用注意事项；4、最少保修3个月。 |
| 2 | 一台德国西门子移动DR（规格型号：Mobilett Mira）主机通讯模块和曝光手闸故障更换维修项目 | 1 | 台 | 1. 一台西门子移动DR（规格型号：Mobilett Mira）由于使用频率高，现出现不能曝光，主机通讯模块损坏，同时曝光手闸也老化磨损，需要更换维修；

2、主机通讯模块和曝光手闸更换后能保证西门子移动DR能正常使用；3、维修正常后培训科室正确使用和使用注意事项；4、最少保修3个月。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年11月22日至2024年11月27日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2024年11月27日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2024年11月22日