热水机组配套电缆安装工程采购项目更正公告

- 项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZFY-Z202502

原公告的采购项目名称：热水机组配套电缆安装工程采购项目

首次公告日期：2025年3月10日

- 更正信息

| - 更正事项 | - 更正前内容 | - 更正后内容 |
| --- | --- | --- |
| - 文件中本项目采购需求分项分部工程量清单 | - 序号1：电力电缆4*185*1+95mm2 1.型号、规格:WDZR-YJV-0.6/1KV-4*485+1*95mm2 | - 序号1：电力电缆4*185+1*95mm2 1.型号、规格:WDZR-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 |
|  | - 序号2：电力电缆头 1.型号、规格:WDZR-YJV-0.6/1KV-4*485+1*95mm2 | - 序号2：电力电缆头 1.型号、规格:WDZR-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 |

- 三、其他补充事宜

- 相关条款相应变更，其余不变。

- 四、报名截止时间延长至2025年3月20日。

五、联系方式

采购人名称：柳州市妇幼保健院

地址：柳州市映山街50号

- 联系人：柳州市妇幼保健院招标办

- 联系电话：0772-2803905

柳州市妇幼保健院招标办公室

2025年3月18日