柳州市妇幼保健院院内比价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 | 1 | 台 | 9000 | - 1.电源：AC220V 50Hz - 2.输入功率：250VA - 3.流量：≥2L/min - 4.自控：冲液量为 250～350ml/次 - 吸液量：为 300～450ml/次 - 5.压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa - 6.适用于儿童。 |
| 2 | 内镜专用储存柜 | 1 | 台 | - 9999 | - 1.适用范围：耳鼻咽喉科的软式，硬式内镜和器械的存放； - 2.存储内镜数量：≥6条 - 3.消毒干燥方式：紫外线消毒，热风循环，带恒温干燥功能； - 4.储存相对湿度：30%～90%可调； - 4．控制面板：可显示北京时间、储存温度、储存湿度等； - 5．消毒持续时间：0s～23h59min可调； - 6．材质：内胆采用ABS复合板一体成型；外壳材质为碳钢喷塑； - 7．三层透明亚克力旋转式挂架，挂架高度可调； - 8．柜内高度≥1850mm，保证内镜悬挂空间； |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年3月19日至2025年3月20日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到指定邮箱或邮寄至指定地址。

四、截止时间：2025年3月20日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890  0772-2205088

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

邮寄地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6楼采购中心

采购中心

2025年3月19日