**柳州市妇幼保健院维修采购项目院内比价公告**

  柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **需 求** |
| 1 | 不锈钢负压蘑菇治疗头  采购项目 | 1 | 批 | 需要定制不锈钢负压蘑菇治疗头60个，规格数量：直径15mm 40个、直径10mm 20个。 |
| 2 | 暖箱袖套、听诊器膜  采购项目 | 1 | 批 | 需要购买宁波戴维YP-90AB暖箱袖套80个；听诊器膜大号20个、中号20个。 |
| 3 | 听力筛查仪电极片  采购项目 | 1 | 项 | 需要购买听力筛查仪AAABR专用电极片200包（3片/包）。 |
| 4 | 史塞克冷光源维修项目 | 1 | 项 | 一台史塞克X8000冷光源使用频率高，光源灯暗，检查为氙灯老化，需要更换一只冷光源氙灯（带底座）。 |
| 5 | 德国手术无影灯维修项目 | 1 | 项 | 德国ALM手术无影灯烧坏，需要更换带翅膀手术无影灯泡5只（23V120W）。 |
| 6 | 飞利浦除颤仪维修项目 | 1 | 项 | 一台飞利浦M3535A除颤仪不能自检，需要更换主板，同时需要对除颤仪血压模块（过期）进行校准。 |
| 7 | 病床床栏维修项目 | 1 | 项 | 妇科病区病床维修，部分床栏老化断裂，需要更换10套床栏。 |
| 8 | IPC400气压治疗仪  维修项目 | 1 | 项 | 一台IPC400气压治疗仪维修，一边脚套裂开漏气，需要更换一只脚套。 |
| 9 | 串联质谱仪喷针和peek管维修项目 | 1 | 项 | 一台串联质谱仪喷针和peek管损坏，需要更换一只喷针和一只peek管。 |
| 10 | 光疗箱医用隔离垫  维修项目 | 1 | 项 | 宁波戴维XHZ光疗箱使用频率高，光疗箱内医用隔离垫老化破损，需要更换3张医用隔离垫。 |
| 11 | 电针仪治疗线和监护仪血压袖带维修项目 | 1 | 项 | 一批SDZ-2电针仪治疗线老化损坏，需要更换50组治疗线；监护仪血压袖带损坏，需要更换1个成人血压袖带。 |
| 12 | 口腔CT手闸维修项目 | 1 | 项 | 一台卡瓦口腔CT手闸老化损坏，需要更换一只曝光手闸。 |
| 13 | 龙马负图气压治疗仪  维修项目 | 1 | 项 | 一台龙马负图气压治疗仪维修，一只脚套老化破损漏气，需要更换一只脚套。 |
| 14 | 胎监仪宫缩探头  维修项目 | 1 | 项 | 2台科曼胎监仪宫缩探头损坏，需要更换2只宫缩探头。 |
| 15 | 呼叫铃系统维修项目 | 1 | 项 | 深圳德亮呼叫铃系统有杂音，呼叫铃系统线路和部分分机老化，需要更换老化线路和5个分机。 |
| 16 | 加装空气终端和管路项目 | 1 | 项 | 产房第6、7、8分娩室需要加装中心空气终端和空气管路。 |
| 17 | 杰纳瑞监护仪维修项目 | 1 | 项 | 一批杰纳瑞监护仪部分血氧探头老化损坏，需要更换10条血氧探头；2台杰纳瑞监护仪报警喇叭老化损坏，需要更换2只监护仪报警喇叭。 |
| 18 | 马丁CPAP鼻塞维修项目 | 1 | 项 | 马丁CPAP鼻塞损坏，需要更换10只S码鼻塞。 |
| 19 | 串联质谱仪机油维修项目 | 1 | 项 | 一台串联质谱仪需要更换专用机油1组，同时需要进行校准维护。 |
| 20 | 山东新华高温干燥柜  维修项目 | 1 | 项 | 一台山东新华高温干燥柜开机报警，检查为风机烧坏和温控传感器故障，需要更换一台风机和一只温控传感器。 |
| 21 | 马丁无创呼吸机氧电池  维修项目 | 1 | 项 | 一台马丁无创呼吸机氧电池老化，需要更换一只氧电池。 |
| 22 | 飞利浦磁共振水冷机组  维修项目 | 1 | 项 | 一台飞利浦磁共振水冷机组一台压缩机烧坏，需要更换一台专用压缩机，同时需要充氟和焊接调整。 |
| 23 | CA证书采购项目 | 1 | 项 | 详细需求咨询采购中心 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年3月21日至2025年3月24日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到邮箱。

四、截止时间：2025年3月24日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：0772-2205088/19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2025年3月21日