柳州市妇幼保健院院内比价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用影像显示器 | 1 | 台 | 9500 | - 2M 灰阶 - ≧21英寸，分辨率≧1600×1200，点距≦0.270×0.270mm - 最大亮度≧1000cd/m²，最大校正亮度≥800cd/m²，对比度≧1400：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%。 - 显示器LUT表可以动态生成，显示器内置DICOM曲线可以在100-800cd/m2固定亮度下动态调节。 - 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜5%。 - 显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡。 - 灰阶≧16000(14bit) - 10.DVI-D×1、DP×1。 - 11.显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片。 - 12.显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正。 - 13.显示器可通过快捷控制系统一键切换亮度，方便医生观察图像细节。 - 14.显卡等配置能满足医院系统使用。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年4月23日至2025年4月24日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到指定邮箱或邮寄至指定地址。

四、截止时间：2025年4月24日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890  0772-2205088

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

邮寄地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6楼采购中心

采购中心

2025年4月23日