柳州市妇幼保健院院内比价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录仪 | 3 | 台 | 960 | - 设备用途：配备温湿度记录仪监测药品转运过程的温湿度 - 技术参数要求： - 探头类型：外置温湿，可拔插 - 探头长度：≧2米 - 温度范围：-40℃～80℃ - 湿度范围：10%RH～99%RH - 温度精度： ±0.6℃（-20℃～40℃） - 湿度精度：±4%RH（25℃：20%RH～80%RH） - 分辨率：≧温度:0.1℃，湿度：0.1%RH - 存储容量：≥16000组 - 启动方式：按键 - 停止方式：按键、软件、记满 - 记录间隔：10秒～24小时 - 报警方式：LED、LCD显示、蜂鸣器 - 电池寿命：≧2年 - 管理软件：有数据中心 - 报告生成：能从管理软件导出 - 操作系统：Windows或MAC - 尺寸：≦118x61.5x19mm(LxWxH) |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年6月16日至2025年6月17日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到指定邮箱或邮寄至指定地址。

四、截止时间：2025年6月17日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心 钟老师

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890  0772-2205088

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

邮寄地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6楼采购中心

采购中心

2025年6月16日