**柳州市妇幼保健院维修项目比价采购公告**

  柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额（元）** | **需 求** |
| 1 | 脑电图机维修项目 | 1 | 项 | 2400 | 一台脑电图机电极线老化，需要更换20根电极线，规格2米长，银质盘状电极线。 |
| 2 | 脉冲磁场刺激仪维修项目 | 1 | 项 | 800 | 一台脉冲磁场刺激仪（品牌：深圳英智，型号：M-50 ultimate）维修，需要更换1个冷却循环水泵。 |
| 3 | 牙科手机维修项目 | 1 | 项 | 8800 | 33把牙科手机（品牌：NSK/SIRONA/KAVO）维修，需要更换机芯、轴承等。 |
| 4 | 体外冲击波治疗仪维修项目 | 1 | 项 | 1500 | 一台体外冲击波治疗仪（品牌：广州龙之杰，型号：LGT-2500S）治疗手柄故障，需要更换治疗线、内螺纹连接体。 |
| 5 | 黄疸计维修项目 | 1 | 项 | 1200 | 一台黄疸计（品牌：德尔格，型号：JM105）触摸屏故障，需要更换触摸屏。 |
| 6 | 半导体激光机维修项目 | 1 | 项 | 500 | 一台半导体激光机（品牌：上海曼迪森，型号：MDS-1000-31BP）开机不能工作，检查为控制板故障，需要维修控制板。 |
| 7 | 海特光维修项目 | 1 | 项 | 1600 | 一台海特光（品牌：德国Hydrosun，型号：750）维修，需要更换2个灯泡（230v/750w）。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年8月14日至2025年8月15日08:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名请注明公司名称、联系人、联系电话、所报项目名称，报名后可将报价单发送到指定邮箱。

四、截止时间：2025年8月15日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：0772-2205088/19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

 采购中心

 2025年8月14日