柳州市妇幼保健院院内比价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线光疗仪灯管故障维修项目 | 1 | 项 | 一台上海希格玛紫外线治疗仪（型号 SS-03B）灯管老化，需要更换10根新的灯管。 |
| 2 | 一台海特光治疗仪定时器损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台德国Hydrosun海特光治疗仪（型号：750）定时器坏，需要更换1个新的定时器。 |
| 3 | 一台红外偏振光治疗仪导光头损坏维修项目 | 1 | 项 | 一台北京钰龙惟康红外偏振光治疗仪（型号：BYL-057），输出光弱，检查为两个导光头坏，需更换 2个新的导光头。 |
| 4 | 婴幼儿身长体重测量仪 | 2 | 台 | 详询采购中心 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。（参加第4个项目报价的供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人）

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年10月24日至2025年10月27日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名，（报名模板详见附件1）。

四、截止时间：2025年10月27日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

采购中心

2025年10月24日