采 购 需 求 表

| 项目名称 | 柳州市妇幼保健院视频监控服务项目 |
| --- | --- |
| 一、项目基本信息 1.使用科室（归口）：保卫科 2.项目预算：11000元 3.项目控制价：9984 |  |
| 二、采购内容概述 在医院门急诊、住院楼入口处加装人脸识别摄像头并接入公安系统网络，供应商需完成2套摄像头硬件安装并调试接入公安网，包括两年物联专线网络服务费。 |  |
| - 技术要求/服务要求 1、功能：车辆抓拍布控等社会面监控场景，实现人脸图片、人体图片、车形图片、车牌图片推送至公安局中心，结合平台管理、软件可实现针对重点人员/车辆的重点管控、跟踪及预警功能； 2、实现人脸抓拍、人脸识别、视频存储（存储时间不少于30天）、实现医院定制化场景需求； 3、支持不少于40张人脸并发检测抓拍，支持抓拍优选；最大抓拍距离不小于3米； 4、摄像头像素不低于400万，最大分辨率2688*1520全彩夜视； 5、按照监管部门要求接入公安相关网络，宽带不低于100M。包含两年网络运维服务费用并验收成功。 |  |
| - 商务要求 1.服务期限：接到通知之日起30天内完成。 2.服务地点：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院。 3.付款方式：硬件安装完成，接入公安网络成功2个月内一次性支付。 4.服务要求：负责编码的设备出现故障，成交供应商免费处理，恢复功能正常。 |  |
| - 验收标准及方法 项目完工后，采购人和成交供应商双方共同参与下现场验收。 |  |
| 六、报价要求：按照网络专线月度服务费报价，报价包含硬件费、服务费、人工费、税费及其他与本项目相关的所有费用，采购人不再另行支付费用。两年后网络专线费用按照不高于本次对应项目报价，根据医院采购制度另行采购。报价不得超过项目控制价,超过控制价报价视为无效报价。 |  |